金龙厂区综合布线系统年度（2017-2019）维护工程

招

标

文

件

二零一七年九月

第一节   投标须知

- 招标内容：

金龙厂区综合布线系统年度（2017-2019）维护工程，此标为维护费用单价的招标。

- 中标年度维护期：

2017年09月27日至2019年09月26日，在此有效期内，凡是我公司厂区综合布线系统的维护，均可由中标的投标人进行维护，不再另行进行招投标，维护到期后若双方若没异议可适当顺延维护时间。

- ★投标人资格条件：

投标人应是具备独立的法人资格，并提供经年检合格的工商营业执照，有安防工程施工资质并具有计算机信息系统集成资质的施工企业。

- 现场踏勘：

投标人通过预约后可于2017年10月15日上午9时至下午5时到我公司厂区现场查看，项目咨询及现场查看电话：637-0198，接洽人：郑振煌。

- 投标截止时间：

请于 2017年 10月20日上午00：00之前，将密封好的投标文件提交或用特快专递寄到厦门金龙联合汽车工业有限公司 黄艺媛（收），另请在投标信封上标示“金龙厂区综合布线系统年度（2017-2019）维护工程投标文件”字样。逾期的投标文件恕不接受。

地    址： 厦门市集美区金龙路9号

邮    编：361023

- ★保证金

投标人应在开标前缴纳投标保证金2万元。投标人应从其本公司的实名账户汇出2万元投标保证金到厦门金龙联合汽车工业有限公司（开户行：中国工商银行厦门分行江头支行，账号：4100022909024208259，备注请注明“金龙厂区综合布线系统年度（2017-2019）维护工程”字样），从其他渠道或以其他名义汇交的保证金一律不予认可，在截标时未到账保证金，投标不予考虑。投标保证金将在确定中标结果后退还投标人。

投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，并取消中标资格：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无合法理由不与采购人签订合同的，

（4）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（7）投标人使用的材料必须严格按照我公司编制报价清单上的品牌、规格型号提供原厂正牌产品(考虑硬件和软件的兼容性)，否则视为废标；

- 中标通知

收到投标人的投标文件后，将由我公司招标委员会按相关标准组织评标，中标的投标人将发给年度中标通知书。

- 合同签订及付款方式

我公司将与中标的投标人签订工程年度维护合同（见附件6），根据合同支付条款进行结算。

第二节   招投标文件及要求

- 招标文件的组成

投标文件应包含以下内容（且应加盖投标单位公章）：

- 投标书（格式详见附件1）；

- 投标人的营业执照、税务登记证及相关资质材料的复印件；

- 法定代表人授权委托书原件（格式详见附件2）；

- 投标报价一览表（格式详见附件3）；

- 投标人近三年同类的工程业绩明细表（附合同复印件）；

- 投标人关于维护期的服务承诺函；

- 投标文件的要求

- 投标文件一式贰份，正、副本各一份，并在封面标明“正本”、“副本”字样，正副本如有不一致，则以正本为准。

- 投标文件应密封且加盖投标人公章或由投标人代表签字。

- 开标与评标

- 收到投标人的投标文件后，将由我公司组织评标小组评、议  标，综合考虑投标人投标报价、综合实力等，确定中标单位。

- 评标过程中需评定的项目

- 投标报价；

- 投标人的综合实力和专业资质；

- 投标人近三年内的同类工程业绩；

- 投标人关于售后服务的承诺。

- 评标方法

- 评标采用评分制，根据以下原则评出各投标人的得分并计算总得分。

- 评分分值：工程报价60分，综合实力专业资质10分、近两年同类业绩5分、售后服务承诺25分。

- 工程报价                  （满分60分）

各投标人应按照我公司给出的统一报价表进行报价，各报价人的报价得分（A）按以下公式计算得出：

| Bn - B低|

A = 60 - ------------- ×60

B低

式中：B低为最低报价(指报价人中最低的报价)、Bn为其它报价人的报价，上述综合总价报价得分最低为0分 。

- 综合实力、专业资质         （满分10分）

注册资本500万元以上（含500万元）具有安防资质、计算机信息系统集成资质的，9-10分；注册资本500万元以下200万以上具有安防资质、计算机信息系统集成资质的，7-8分；注册资本200万以下具有安防资质、计算机信息系统集成资质的，5-6分。

- ★近三年同类业绩              （满分5分）

具有近三年同类工程的提供1个业绩证明，得1分；提供2个业绩证明，得3分；提供3个业绩证明，得5分。

（投标人应如实填报业绩，投标人在投标文件中应附上合同复印件，无复印件不计业绩。我公司将保留要求投标人提供合同原件予以核查的权利。若发现填报不实，本项不得分）

- 售后服务承诺                （满分25分）

投标人在维护期内能够派驻1-2名维护人员到维护场地与招标人同时上班下班，得15分；投标人注册地在厦门的，承诺自发出维护通知，1个小时内投标人必须到达现场排查故障原因，拟出维护方案并开始实施维护的，得10分。

注：各报价人总分为(1)至(6)各项评分总和，分数计算均四舍五入后取整数，最终得分为现场所有评委打分的平均分，取分数最高者中标。

第三节   招标内容及要求

- 招标内容

- 投标人需提供金龙厂区综合布线系统维护的范围如下：

- 大客

办公楼有A栋、B栋、C栋、E栋、完备车间、新涂装车间、5个门岗、高端线车间、总装车间、老涂装车间、电泳车间、销售公司大楼、食堂刷卡机布线

- 轻客

办公楼有总装办公楼、涂装办公楼、食堂办公楼、车间有物流车间、总装车间、涂装车间、3个门岗、食堂刷卡机布线

- 底盘

底盘办公楼、底盘车间、底盘地沟、1个门岗、食堂刷卡机布线

- 海外制造部

海外制造部办公楼、总装车间、焊装车间、2个门岗、食堂刷卡机

- 招标要求

- 维护要求：

- ★由于维护的综合布线系统范围较广要求有较高的专业维护能力，要求投标人完全熟悉系统架构、相关品牌型号设备的性能功能，当出现问题可及时处理，因此要求投标人需要有相关系统的维护经验（需有同类业绩证明）；

- ★投标人注册地在厦门，方便招标人对于现场出现的问题及时联系沟通，并能够及时作出反应处理，提供完善的本地维护服务；为了能及时处理招标人现场维护问题，不接受外地公司投标；

- 维护项目需严格按照招标人要求进行，维护后达到招标人认可方为合格；

- 维护应严格按照国家相关规范要求进行，熟悉掌握安全防范措施和事故应急处理预案能力；

- 维护人员应遵守招标人厂区管理制度，出入需佩戴有效证件、不得擅自动用招标人的设备器具等。

- 维护内容：

- 对现有使用中的机器及设备进行维护，因自然原因及机器设备质量而引起的故障均在维护之列。

- 每月应定期清洁设备。并做好工作日记。

- 也提供电话咨询，远程维护。

- ★在签订合同后一周内需要派驻1-2名维护人员到维护场地；每个工作日要求维护人员和公司员工一样同时上下班驻点提供维护。

- 在特殊情况下，必须保证非工作日期间设备、系统正常运行，一旦出现故障，则必须当日当时修复。

- 损坏设备或系统需要增加或更改的项目由投标人上报，并遵循此次投标维护单价来替换材料或设备进行项目维护工作。

- 因更换配件或更改部分设备引起的软件费用由招标人承担。

- 发生自然灾害时，投标人无偿提供维护，产生的设备费由招标人承担。

- ★自发出维护通知或确认付费维护起，1个小时内投标人必须到达现场排查故障原因，拟出维护方案并开始实施维护。

- 必须严格遵守国家关于隐私方面的所有法律法规，绝对保密任何有关的资料信息。

（注：招标文件（含附件）带有“★”的条款为关键性条款，对这些关键性条款应逐条书面响应，任何负偏离或不满足将导致该投标作无效投标处理。）

厦门金龙联合汽车工业有限公司

2017年10月09日

附件1

投标书

厦门金龙联合汽车工业有限公司：

我方已经认真审阅了贵司金龙厂区综合布线系统年度（2017-2019）维护工程的招标文件，并对其没有任何保留意见，经研究决定参加本项目报价并提交投标文件。为此，我方承诺如下：

1、我方提交的投标文件一式   份。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求若我方被确定为中标人后无正当理由在规定时间内不依据招标文件、投标文件和中标通知书与招标人签订合同的，贵司有权将我司列入后续贵司施工项目入选施工单位黑名单中。

3、我方理解，最低投标报价不能作为中标的唯一条件或保证。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人单位全称（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

地    址：

电    话：

传    真：

年   月   日

## 附件2

## 法定代表人授权委托书

厦门金龙联合汽车工业有限公司：

（投标人名称）法定代表人 （法人）授权我公司（职务或职称）（姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次贵司金龙厂区综合布线系统年度（2017-2019）维护工程公开招标活动的一切事宜。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

投标人单位全称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

附件3

投标报价一览表

投标人：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络模块 | 普天 | NPL5.566.2002，6类 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 面板 | 普天 | FA3-08/C1B | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 四孔面板 | 普天 | FA3-08/C1D | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 单位开关面板 | 奇胜 | 一位 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 四位开关面板 | 奇胜 | 四位 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 五孔插座 | 奇胜 | 五孔 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 网络地插 | 普天 | FA3-08 IV T | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 水晶头及制作 | 制作 | 制作 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 水晶头 | 普天 | LY11007000061，6类 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 水晶头 | 普天 | FA01-08，超5类屏蔽 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 新布网络线 | 普天 | HSYV-6 4*2*0.57,6类 | 米 | 1 |  |  |  |
| 12 | 新布网络线 | 普天 | HSYVP-5e 4*2*0.5,超5类屏蔽 | 米 | 1 |  |  |  |
| 13 | 更改网络线 | 制作 | 制作 | 米 | 1 |  |  |  |
| 14 | 地板开槽 | 制作 |  | 米 | 1 |  |  |  |
| 15 | 制作不锈钢盖板 | 制作 |  | 米 | 1 |  |  |  |
| 16 | 地板线槽 | 国产 | 不锈钢10CM | 米 | 1 |  |  |  |
| 17 | 地板PVC线槽 | 国产 | 6~8CM | 米 | 1 |  |  |  |
| 18 | 12CM塑料U型线槽 | 国产 | 12CM | 米 | 1 |  |  |  |
| 19 | 6CMU型线槽 | 国产 | 不锈钢6CM | 米 | 1 |  |  |  |
| 20 | PVC线槽 | 国产 | 3~10CM | 米 | 1 |  |  |  |
| 21 | 12芯多模室内光缆 | 普天 | GJPFJV-12A1B | 米 | 1 |  |  |  |
| 22 | 24芯多模室内光缆 | 普天 | GJPFJV-24A1B | 米 | 1 |  |  |  |
| 23 | 8芯单模室外铠装光缆 | 普天 | GYTA53-08B1.3 | 米 | 1 |  |  |  |
| 24 | 12芯单模室外铠装光缆 | 普天 | GYXTW-12B1.3 | 米 | 1 |  |  |  |
| 25 | 24芯单模室外铠装光缆 | 普天 | GYYA-24B1.3 | 米 | 1 |  |  |  |
| 26 | 光纤熔接 | 制作 | 制作 | 芯 | 1 |  |  |  |
| 27 | 光纤跳线（单模） | 普天 | GTX-LC/PC-LC/PC-2*2.0-SM-2,2米 | 条 | 1 |  |  |  |
| 28 | 双芯光纤跳线（多模） | 普天 | GTX-LC/PC-LC/PC-2*2.0-A1b-2,2米 | 条 | 1 |  |  |  |
| 29 | 尾纤 | 普天 | GWQ-LC-PC-1*2.0-SM-1，1米 | 条 | 1 |  |  |  |
| 30 | 耦合器 | 普天 | GSP-LC | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | VGA线 | 天诚 | 3+6 | 米 | 1 |  |  |  |
| 32 | 2米VGA跳线 | 天诚 | 2米 | 条 | 1 |  |  |  |
| 33 | 5米VGA跳线 | 天诚 | 5米 | 条 | 1 |  |  |  |
| 34 | 10米VGA跳线 | 天诚 | 10米 | 条 | 1 |  |  |  |
| 35 | 20米VGA跳线 | 天诚 | 20米 | 条 | 1 |  |  |  |
| 36 | VGA对接头 | 国产 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 37 | VGA焊接头 | 国产 | 金属壳 | 个 | 1 |  |  |  |
| 38 | 5口交换机 | D-LINK | 5口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 39 | 8口交换机 | D-LINK | 8口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 40 | 24口交换机 | 国产 | 24口、百兆 | 台 | 1 |  |  |  |
| 41 | cisco24口交换机 | cisco | WS-C2960-24TC-L | 台 | 1 |  |  |  |
| 42 | cisco48口交换机 | cisco | WS-C2960+48PC-S | 台 | 1 |  |  |  |
| 43 | cisco24口交换机 | cisco | SG300-26 | 台 | 1 |  |  |  |
| 44 | cisco48口交换机 | cisco | SG300-52 | 台 | 1 |  |  |  |
| 45 | 华为48口交换机 | 华为 | S5700-52R-2T2P-AC | 台 | 1 |  |  |  |
| 46 | cisco千兆交换机 | cisco | WS-C3750V2-48TS-S | 台 | 1 |  |  |  |
| 47 | 千兆汇聚交换机 | cisco | WS-C3850-48T-S+C3850-NM-4-10G | 台 | 1 |  |  |  |
| 48 | 千兆汇聚交换机万兆卡 |  | N3K-C3524P-10GX | 个 | 1 |  |  |  |
| 49 | 核心交换机 | cisco | WS-C4506E+WS-X45-SUP7L-E+24口千兆电+48口千兆光 | 台 | 1 |  |  |  |
| 50 | 核心交换机 | cisco | WS-C6509-E+VS-S2T-10G+WS-X6748-SFP+WS-X6748-GE-TX+WS-X6710-10GE | 台 | 1 |  |  |  |
| 51 | 汇聚交换机 | cisco | WS-C3850-24T-S+C3850-NM-4-10G | 台 | 1 |  |  |  |
| 52 | GBIC光模块 | cisco | GACG-1312-10 | 个 | 1 |  |  |  |
| 53 | SFP多模光模块 | cisco | GACS-8512-02 | 个 | 1 |  |  |  |
| 54 | SFP单模光模块 | cisco | GACS-1312-10 | 个 | 1 |  |  |  |
| 55 | SFP单模光模块 | cisco | GACS-1312-20 | 个 | 1 |  |  |  |
| 56 | SFP单模光模块 | cisco | GACS-1312-120 | 个 | 1 |  |  |  |
| 57 | 交流电源模块组件 | cisco | PWR-C1-715WAC | 个 | 1 |  |  |  |
| 58 | 千兆光接口卡 | cisco | C3850-NM-4-1G= | 个 | 1 |  |  |  |
| 59 | 思科接口卡 | cisco | VWIC2-1MFT-G703 | 个 | 1 |  |  |  |
| 60 | 无线AP（瘦AP） | cisco | AIR-CAP3602E-C-K9 | 台 | 1 |  |  |  |
| 61 | 企业型AP（胖AP） | cisco | AIR-SAP2602E-C-K9 | 台 | 1 |  |  |  |
| 62 | 思科网关 | cisco | ASA5525-K9 | 台 | 1 |  |  |  |
| 63 | 86底盒 | 国产 | 86铁盒 | 个 | 1 |  |  |  |
| 64 | 地插盒 | 国产 | 100铁盒 | 个 | 1 |  |  |  |
| 65 | 6U机柜 | 三盛 | C-6U | 台 | 1 |  |  |  |
| 66 | 12U机柜 | 三盛 | C-12U | 台 | 1 |  |  |  |
| 67 | 拆装12U机柜 | 制作 | 制作 | 台 | 1 |  |  |  |
| 68 | 27U机柜 | 三盛 | F6627 | 台 | 1 |  |  |  |
| 69 | 42U机柜 | 三盛 | F6642 | 台 | 1 |  |  |  |
| 70 | 服务器机柜2000*1200*600 | 三盛 | 3G6042 | 台 | 1 |  |  |  |
| 71 | 服务器及机柜拆装搬运恢复 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 72 | 机柜支架及安装 | 制作 | 制作 | 项 | 1 |  |  |  |
| 73 | 光电转换器（多模） | 瑞斯康达 | RC112-2FE-S1 | 个 | 1 |  |  |  |
| 74 | 光电转换器（单模） | 瑞斯康达 | RC512-FE-S-S1 | 个 | 1 |  |  |  |
| 75 | 单模双芯远程60KM千兆光电转换器 | 瑞斯康达 | RC513-FE-S1 | 个 | 1 |  |  |  |
| 76 | 单模双芯远程100KM千兆光电转换器 | 瑞斯康达 | RC212-GE-SS15 | 个 | 1 |  |  |  |
| 77 | 单纤光口光纤收发器 | 瑞斯康达 | RC303/RC304-C3 | 个 | 1 |  |  |  |
| 78 | 光电转换器变压器 | 国产 | 5V/2A | 个 | 1 |  |  |  |
| 79 | 光纤机架（双电源） | 国产 | 16位 | 台 | 1 |  |  |  |
| 80 | 千兆板卡 | 国产 | 单芯 | 块 | 1 |  |  |  |
| 81 | 百兆板卡 | 国产 | 单芯 | 块 | 1 |  |  |  |
| 82 | 千兆板卡 | 国产 | 双芯 | 块 | 1 |  |  |  |
| 83 | 百兆板卡 | 国产 | 双芯 | 块 | 1 |  |  |  |
| 84 | 网络视频平台 | 艾迪克斯 | IDX-3000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 85 | 200万像素半球网络摄像机 | 艾迪克斯 | IDX-IC213 | 台 | 1 |  |  |  |
| 86 | 200万像素枪式网络摄像机 | 艾迪克斯 | IDX-IS506 | 台 | 1 |  |  |  |
| 87 | 多串口通信板 | 摩莎 | CP114 | 套 | 1 |  |  |  |
| 88 | 无线路由器 | TP-LINK | 450M | 台 | 1 |  |  |  |
| 89 | 双发无线路由器 | TP-LINK | 1300M | 台 | 1 |  |  |  |
| 90 | 视频分频器 | 国产 | 4分8 | 台 | 1 |  |  |  |
| 91 | 电脑分屏器 | 国产 | 1分2 | 个 | 1 |  |  |  |
| 92 | 变压器 | 国产 | 24V/2A | 个 | 1 |  |  |  |
| 93 | 电源适配器 | 国产 | 12V/2A | 个 | 1 |  |  |  |
| 94 | 调制解调器 | TP-LINK | ADSL | 台 | 1 |  |  |  |
| 95 | 无线网桥 | 索科 | 715P | 对 | 1 |  |  |  |
| 96 | 通信模块 | 安之源 | AM9520 | 个 | 1 |  |  |  |
| 97 | 协议转换软件模块 | 安之源 | AZY-power | 个 | 1 |  |  |  |
| 98 | 漏水报警控制器 | 瑞泰 | TTSIM-1A | 台 | 1 |  |  |  |
| 99 | PVC管 | 国产 | ∅16~50 | 米 | 1 |  |  |  |
| 100 | PVC管 | 国产 | ∅50~75 | 米 | 1 |  |  |  |
| 101 | KBG管 | 国产 | DN20~50 | 米 | 1 |  |  |  |
| 102 | 110配线架 | 普天 | NJA4.431.023 | 个 | 1 |  |  |  |
| 103 | 8口光纤配线架 | 普天 | GP01E | 个 | 1 |  |  |  |
| 104 | 8口机柜式光纤配线架 | 普天 | GP011E | 个 | 1 |  |  |  |
| 105 | 12口光纤配线架 | 普天 | GP02E | 个 | 1 |  |  |  |
| 106 | 24口光纤配线架 | 普天 | GP11E | 个 | 1 |  |  |  |
| 107 | 室外8芯光纤熔接盒 | 普天 | 8芯 | 个 | 1 |  |  |  |
| 108 | 6类24口快接式配线架 | 普天 | FA3-08/D2B | 个 | 1 |  |  |  |
| 109 | 超5类屏蔽24口快接式配线架 | 普天 | FA3-08/D1BP | 个 | 1 |  |  |  |
| 110 | 理线架 | 普天 | NPL4.431.157 | 个 | 1 |  |  |  |
| 111 | 铝合金梯形桥架 | 国产 | 300*100 | 米 | 1 |  |  |  |
| 112 | 金属桥架300*100 | 国产 | 300*100 | 米 | 1 |  |  |  |
| 113 | 金属桥架200*100 | 国产 | 200*100 | 米 | 1 |  |  |  |
| 114 | 金属桥架150*75 | 国产 | 150*75 | 米 | 1 |  |  |  |
| 115 | 金属桥架100*100 | 国产 | 100*100 | 米 | 1 |  |  |  |
| 116 | 金属桥架100*50 | 国产 | 100*50 | 米 | 1 |  |  |  |
| 117 | 金属桥架50*50 | 国产 | 50*50 | 米 | 1 |  |  |  |
| 118 | 金属桥架支架及安装 | 制作 | 制作 | 个 | 1 |  |  |  |
| 119 | 阻燃4平电源线 | 太阳 | ZR-BVR4 | 米 | 1 |  |  |  |
| 120 | 阻燃6平电源线 | 太阳 | ZR-BVR6 | 米 | 1 |  |  |  |
| 121 | 阻燃10平电源线 | 太阳 | ZR-BVR12 | 米 | 1 |  |  |  |
| 122 | 阻燃16平电源线 | 太阳 | ZR-BVR16 | 米 | 1 |  |  |  |
| 123 | 阻燃电力电缆 | 太阳 | ZRYJV4*16+1*10 | 米 | 1 |  |  |  |
| 124 | 控制信号线 | 国产 | RVVP2*1.5 | 米 | 1 |  |  |  |
| 125 | 控制信号线 | 国产 | RVVP4*1.5 | 米 | 1 |  |  |  |
| 126 | 4500流明爱普生投影机 | 爱普生 | EB-754X | 台 | 1 |  |  |  |
| 127 | 4500流明爱普生宽屏投影机 | 爱普生 | CB-4950WU | 台 | 1 |  |  |  |
| 128 | 5000流明爱普生宽屏投影机 | 爱普生 | CB-4770W | 台 | 1 |  |  |  |
| 129 | 10000流明爱普生投影机 | 爱普生 | DET-S95X+ DET | 台 | 1 |  |  |  |
| 130 | 16比9投影幕 | LTS | 120英寸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 131 | 投影幕120英寸 | LTS | 120英寸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 132 | 投影机吊杆 | LTS | YD-24 | 副 | 1 |  |  |  |
| 133 | 投影机灯泡 | 爱普生 | 原装进口150~180W | 个 | 1 |  |  |  |
| 134 | 投影机灯泡 | 爱普生 | 原装进口200~230W | 个 | 1 |  |  |  |
| 135 | 音频连接线1.5米 | 国产 | 3.5mm | 条 | 1 |  |  |  |
| 136 | 音频连接线10米 | 国产 | 3.5mm | 条 | 1 |  |  |  |
| 137 | 音频连接线15米 | 国产 | 3.5mm | 条 | 1 |  |  |  |
| 138 | 拆装投影设备（投影机/投影幕） | 制作 | 制作 | 项 | 1 |  |  |  |
| 139 | 拆装投影及音控设备 | 制作 | 制作 | 项 | 1 |  |  |  |
| 140 | 系统故障排除检修 | 制作 | 制作 | 项 | 1 |  |  |  |
| 141 | 无线话筒功放等检修调试 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 142 | 15针接头焊接 | 国产 | 15针、焊接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 143 | 无线AP | 国产 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 144 | 气体灭火装置巡检 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
| 145 | 电源管理控制分配器NP | 安之源 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 146 | 微细环境传感模块 | 安之源 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 147 | 监测接入系统软件开发 | 安之源 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 148 | 主机加氟利昂 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
| 149 | 主机漏气补漏 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 150 | 更换感应模块 | 安之源 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 151 | 华为随身无线路由器 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 152 | 无线鼠标键盘 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 153 | 防火夹芯板 |  |  | 平方 | 1 |  |  |  |
| 154 | 无线手持麦克风 | 铁三角 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 155 | 安装音箱 | 铁三角 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 156 | 安装吊杆 |  |  | 副 | 1 |  |  |  |
| 157 | 投影幕开关 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 158 | 护套及其他线材及接插件配件 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 159 | 整套设备连接调试 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 160 | 多功能厅会议系统安装调试 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 161 | 维修音箱 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 162 | 无线NAP | 信锐 | NAP-3600 | 个 | 1 |  |  |  |
| 163 | 无线NAP | 信锐 | NAP-2600 | 个 | 1 |  |  |  |
| 164 | 无线控制器NAC | 信锐 | NAC-6100 | 个 | 1 |  |  |  |
| 165 | 无线控制器NAC | 信锐 | NAC-7100 | 个 | 1 |  |  |  |
| 166 | 管理AP数 | 信锐 | NAC-License-1AP | 个 | 1 |  |  |  |
| 167 | POE交换机 | 信锐 | SW-5008 | 台 | 1 |  |  |  |
| 168 | POE交换机 | 信锐 | SW-5024 | 台 | 1 |  |  |  |
| 169 | 安全网关设备 | 深信服 | AF-2220-QF | 台 | 1 |  |  |  |
| 170 | VPN设备 | 深信服 | SSL VPN-4050 | 台 | 1 |  |  |  |
| 171 | 上网行为管理 | 深信服 | AC-4800-WF | 台 | 1 |  |  |  |
| 172 | 数据库审计 | 深信服 | DAS-6000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 173 | 无线网卡 | 国产 | PCI卡 | 个 | 1 |  |  |  |
| 174 | USB无线网卡 | 国产 | UBS式 | 个 | 1 |  |  |  |
| 175 | 压线钳 | 国产 |  | 把 | 1 |  |  |  |
| 176 | 剪线钳 | 国产 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 177 | 螺丝刀 | 国产 | 2-32全套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 178 | 万用表 | 福禄克 | FLUKE-115C | 台 | 1 |  |  |  |
| 179 | 寻线仪 | 通寻兵 | T2000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 180 | 短信报警控制器 | 国产 | GSM | 台 | 1 |  |  |  |
| 181 | PDU电源 | 国产 | 8位10A | 个 | 1 |  |  |  |
| 182 | PDU网络开关电源 | HETAI | 8位防雷 | 个 | 1 |  |  |  |
| 183 | 宝利通扩展型电话 | 宝利通 | SoundStation2 EX | 台 | 1 |  |  |  |
| 184 | 防雷接地散流网 | 国产 | 40*4 | 平方 | 1 |  |  |  |
| 185 | 网络硬盘录像机 | 大华 | 16路 | 台 | 1 |  |  |  |
| 186 | 网络硬盘录像机 | 大华 | 32路 | 台 | 1 |  |  |  |
| 187 | 硬盘 | 希捷 | 2T | 块 | 1 |  |  |  |
| 188 | 硬盘 | 希捷 | 4T | 块 | 1 |  |  |  |
| 189 | 网络固定枪机 | 大华 | 宽动态200万像素 | 台 | 1 |  |  |  |
| 190 | UPS主机 | 易事特 | 50KVA，4小时 | 套 | 1 |  |  |  |
| 191 | UPS主机 | 易事特 | 10KVA，4小时 | 套 | 1 |  |  |  |
| 192 | UPS主机 | 易事特 | 6KVA，4小时 | 套 | 1 |  |  |  |
| 193 | 100AH电池 | 易事特 | 12V120AH | 节 | 1 |  |  |  |
| 194 | 回购100AH旧电池 | 易事特 | 12V120AH | 节 | 1 |  |  |  |
| 195 | 承重架 | 制作 |  | 平方 | 1 |  |  |  |
| 196 | 公牛排插 | 公牛 | 3插位，3-5米 | 个 | 1 |  |  |  |
| 197 | 公牛排插 | 公牛 | 10插位，3-5米 | 个 | 1 |  |  |  |
| 198 | 单门控制器 | 赤道 | RT8001 | 个 | 1 |  |  |  |
| 199 | 双门控制器 | 赤道 | RT8002 | 个 | 1 |  |  |  |
| 200 | 四门控制器 | 赤道 | RT8004 | 个 | 1 |  |  |  |
| 201 | 门禁电源箱 | 赤道 | 含12V/5A电源 | 个 | 1 |  |  |  |
| 202 | 门禁充电电源 | 赤道 | 12V/5A电源 | 个 | 1 |  |  |  |
| 203 | 读卡器 | 赤道 | 密码/IC读卡器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 204 | 磁力锁 | 力菲 | 300公斤四线 | 个 | 1 |  |  |  |
| 205 | 电插锁 | 力菲 | DC220-1R | 套 | 1 |  |  |  |
| 206 | 按钮 | 赤道 | D8605 | 个 | 1 |  |  |  |
| 207 | IC卡 | 赤道 | ic薄 | 张 | 1 |  |  |  |
| 208 | 磁力锁维修 |  |  | 套/次 | 1 |  |  |  |
| 209 | 拆除面板网络模块 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 210 | 维修/安装/拆装 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
| 211 | 监控摄像机探头安装 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 212 | UPS配电箱线路改造 | 制作 |  | 次 | 1 |  |  |  |
| 213 | 康普原装6类网络跳线1米 | 康普 | 3ft | 条 | 1 |  |  |  |
| 214 | 康普原装6类网络跳线2米 | 康普 | 6ft | 条 | 1 |  |  |  |
| 215 | 康普原装6类网络跳线3米 | 康普 | 9ft | 条 | 1 |  |  |  |
| 216 | 康普原装6类网络跳线5米 | 康普 | 15ft | 条 | 1 |  |  |  |
| 217 | 16口交换机 | H3C |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 218 | 9V电源 | 国产 | 9V/2A | 个 | 1 |  |  |  |
| 219 | 12V电源 | 国产 | 12V/3A | 个 | 1 |  |  |  |
| 220 | 专用标签 | 国产 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 221 | 静电地板 |  |  | 平方 | 1 |  |  |  |
| 222 | 地面找平处理 | 制作 | 制作 | m2 | 1 |  |  |  |
| 223 | 地面防尘处理三遍 | 立邦 | 三遍 | m2 | 1 |  |  |  |
| 224 | 静电地板拆除及恢复 | 制作 | 制作 | m2 | 1 |  |  |  |
| 225 | 挖沟及回填 | 制作 | 制作 | 米 | 1 |  |  |  |
| 226 | 破马路及恢复 | 制作 | 制作 | 米 | 1 |  |  |  |
| 227 | 砌手孔井 | 制作 | 制作 | 个 | 1 |  |  |  |
| 228 | 敷设镀锌钢管 | 国产 | DN100 | 米 | 1 |  |  |  |
| 229 | HDMI高清线 | 国产 | 国标 | 米 | 1 |  |  |  |
| 230 | 原装HDMI高清线5米 | 秋叶原 | 原装，5米 | 条 | 1 |  |  |  |
| 231 | 原装HDMI高清线20米 | 秋叶原 | 原装，20米 | 条 | 1 |  |  |  |
| 232 | DVI转HDMI转接头 | 国产 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 233 | HDMI一分二分配器 | 索科 | DW34-1502 | 个 | 1 |  |  |  |
| 234 | 发卡器 | 赤道 | UBS/IC | 台 | 1 |  |  |  |
| 235 | 安装投影幕 | 制作 | 制作 | 块 | 1 |  |  |  |
| 236 | 金刚取孔 | 制作 | 制作 | 个 | 1 |  |  |  |
| 237 | 打印机连接线10米 | 国产 | 10米 | 条 | 1 |  |  |  |
| 238 | 拆装门禁 | 制作 | 制作 | 套/次 | 1 |  |  |  |
| 239 | 拆装摄像机 | 制作 | 制作 | 台 | 1 |  |  |  |
| 240 | 投影机安装与调试 | 制作 | 制作 | 套 | 1 |  |  |  |
| 241 | 24口交换机 | H3C | 26口，千兆 | 台 | 1 |  |  |  |
| 242 | 6口机柜式光纤配线箱 | 国产 | 空箱，不含适配器等 | 个 | 1 |  |  |  |
| 243 | 光调制解调器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 244 | 防火夹芯板 |  |  | 平方 | 1 |  |  |  |
| A | 小计 | 1+2+3+…+244 |  |  |
| B | 安装费 |  |  |  |
| C | 含税价 | A+B+C |  |  |

投标人单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

附件4

近三年同类工程业绩明细表

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 年度 | 未/已完工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

附件5

服务承诺函

厦门金龙联合汽车工业有限公司：

我方已经认真审阅了贵司的金龙厂区综合布线系统年度（2017-2019）维护工程招标文件，并对其没有任何保留意见，经研究决定参加本项目报价并提交投标文件。一旦我方中标，我方承诺如下：

1、工期承诺：自发出维护通知或确认付费维护起，1个小时内投标人必须到达现场排查故障原因，拟出维护方案并开始实施维护，并严格按招标人要求的时间完成维护工作，理解拖延维护必须接受罚款的决定。

2、服务承诺：在签订合同后一周内需要派驻2名维护人员到维护场地；每个工作日要求维护人员和公司员工一样同时上下班驻点提供维护。

投标人单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

附件6

厦门金龙联合汽车工业有限公司

金龙厂区综合布线系统年度（2017-2019）维护工程

合同编号：

合

同

书

甲 方：厦门金龙联合汽车工业有限公司

乙 方：

甲 方：厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称甲方）

乙 方：（以下简称乙方）

甲、乙双方本着互利互惠的原则，就甲方单位金龙厂区网络系统的维护服务问题，经充分协商，决定订立如下协议：

一、内容

1、项目名称：金龙厂区综合布线系统年度（2017-2019）维护工程。

2、地点：集美区灌口镇南厦门汽车工业城内

3、工程情况：包括大客厂、底盘厂、轻客厂、海外制造部的网络布线、网络点及相关的维护。

投标人需提供金龙厂区综合布线系统维护的范围如下：

- 大客

办公楼有A栋、B栋、C栋、E栋、完备车间、新涂装车间、5个门岗、高端线车间、总装车间、老涂装车间、电泳车间、销售公司大楼、食堂刷卡机布线

- 轻客

办公楼有总装办公楼、涂装办公楼、食堂办公楼、车间有物流车间、总装车间、涂装车间、3个门岗、食堂刷卡机布线

- 底盘

底盘办公楼、底盘车间、底盘地沟、1个门岗、食堂刷卡机布线

- 海外制造部

海外制造部办公楼、总装车间、焊装车间、2个门岗、食堂刷卡机

二、维护期  2  年

维护时限： 2017 年 09 月 27 日至 2019 年 09 月 26 日

在此有效期内，凡是我公司厂区综合布线系统的维护，均可由中标的投标人进行维护，不再另行进行招投标

三、付款金额及方式

1、维护服务费：按实际发生量月度结算并支付款项。

2、由甲方代表通知乙方，乙方根据甲方提出的要求予以维护。

3、维护完成后甲方代表确认工作量。工程量单价参照合同附件清单单价。

4、确认的后的工作量以月结或季度结算的形式，乙方需提前开具工程发票。

四、维护内容：

1、对现有使用中的机器及设备进行维护，因自然原因及机器设备质量而引起的故障均在维护之列。

2、每月应定期清洁设备。并做好工作日记。

3、也提供电话咨询，远程维护。

4、在签订合同后一周内需要派驻2名维护人员到维护场地；每个工作日要求维护人员和公司员工一样同时上下班驻点提供维护。

5、在特殊情况下，必须保证非工作日期间设备、系统正常运行，一旦出现故障，则必须当日当时修复。

6、损坏设备或系统需要增加或更改的项目由投标人上报，并遵循此次投标维护单价来替换材料或设备进行项目维护工作。

7、因更换配件或更改部分设备引起的软件费用由招标人承担。

发生自然灾害时，投标人无偿提供维护，产生的设备费由招标人承担。

8、自发出维护通知或确认付费维护起，1个小时内投标人必须到达现场排查故障原因，拟出维护方案并开始实施维护。

9、必须严格遵守国家关于隐私方面的所有法律法规，绝对保密任何有关的资料信息。

五、保密协议及安全条款
1、乙方承诺严格遵守国家关于隐私方面的所有法律法规，绝对保密任何有关甲方的资料。

2、甲方应当自行备份数据、资料。

3、乙方不承担由于维修造成的间接损失，包括甲方重要的数据、资料丢失等。

4、乙方可以为甲方代做备份，但不对备份甲方资料、数据的完整性承担责任。

5、乙方工程师在甲方设备进行维护时，甲方应尽可能配合工作。

6、如果因为乙方的原因造成的损坏，甲乙双方协商赔偿金额，以该设备折旧价格为协商基准。

六、合同的解除

1、合同到期，双方若无异议，即顺延； 双方若存在异议，书面提出送达对方之日起即终止合同。

2、遇不可抗力，合同自行解除。

3、一方严重违约，导致协议无法继续履行，另一方可以提出提前解除合同，违约方应尽可能响应。

4、合同解除前双方需书面通知。

七 、其它

1、本合同未尽事宜或履行中发生异议，由双方协商解决。协商未果，可以申请仲裁或向人民法院起诉。

2、合同附件与本协议一样具有法律效应，本合同末尽事宜，由双方友好协商。

3、本协议一式四份，双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：厦门金龙联合汽车     乙方（盖章）：

工业有限公司

委托代理人： 　  　  　　         委托代理人：

联 系 人：　　　　 　　　         联 系 人：

开 户 行：　　　    　            开 户 行：

帐    号： 　　  　               帐    号：

2017年  月  日                    2017年  月  日

附件：投标报价一览表