## 主材（占比90%)
金龙厂区弱电系统年度维护服务所涉及主要材料清单
序号 | 名称 | 参考品牌 | 规格/型号 | 单位 | 综合单价 | 备注
一、 | 综合布线系统维护清单
1 | 思科24口交换机2960 | cisco | WS-C2960-24TC-L | 台 |  | 占比70%
2 | 思科48口交换机2960 | cisco | WS-C2960+48PC-S | 台
3 | 思科24口交换机SC300 | cisco | SG300-26 | 台
4 | 思科48口交换机SC300 | cisco | SG300-52 | 台
5 | 思科千兆交换机3750 | cisco | WS-C3750V2-48TS-S | 台
6 | 千兆汇聚交换机 | cisco、H3C | WS-C3850-48T-S+C3850-NM-4-10G | 台
7 | 千兆汇聚交换机万兆卡 | cisco、H3C | N3K-C3524P-10GX | 个
8 | 核心交换机-C6509 | cisco、H3C | WS-C6509-E+VS-S2T-10G+WS-X6748-SFP+WS-X6748-GE-TX+WS-X6710-10GE | 台
9 | 汇聚交换机C3850 | cisco、H3C | WS-C3850-24T-S+C3850-NM-4-10G | 台
10 | SFP光模块850 | cisco、H3C | GACS-850-02 | 个
11 | SFP单模光模块10km | cisco、H3C | GACS-1310-10 | 个
12 | SFP单模光模块20km | cisco、H3C | GACS-1310-20 | 个
13 | SFP单模光模块120km | cisco、H3C | GACS-1310-120 | 个
14 | SFP单模万兆光模块 | cisco、H3C | 万兆 | 个
15 | 交流电源模块组件 | cisco、H3C | PWR-C1-715WAC | 个
16 | 千兆光接口卡 | cisco、H3C | C3850-NM-4-1G= | 个
17 | 思科网关 | cisco | ASA5525-K9 | 台
18 | 思科接口卡 | cisco | VWIC2-1MFT-G703 | 个
19 | 5口千兆交换机 | H3C | 5口,千兆 | 台
20 | 8口千兆交换机 | H3C | 8口，千兆 | 台
21 | 48口交换机 | 华为、H3C | S5700-52R-2T2P-AC | 台
22 | 16口百兆交换机 | 华为、H3C | 16口，百兆 | 台
23 | 16口千兆交换机 | 华为、H3C | 16口，千兆 | 台
24 | 24口百兆交换机 | 华为、H3C | 24口，百兆 | 台
25 | 24口千兆交换机 | 华为、H3C | 24口，千兆 | 台
26 | 48口千兆交换机 | 华为、H3C | 48口，千兆 | 台
27 | 汇聚交换机 | 华为、H3C | LS-5560X-54C-EI+LSPM2150A | 台
28 | 汇聚交换机7503X | 华为、H3C | H3C S7503X，主控制引擎模块1个，48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)2个，44端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)2个 | 台
29 | 核心交换机S10506X | 华为、H3C | H3C S10506X，2*主控引擎模块,2*交换网板模块,2*48端口千兆以太网电接口模块,2*24端口16G以太网光接口模块,2*24端口千兆以太网光接口＋4端口16G以太光接口模块,2*交流电源模块 | 台
30 | 企业路由器 | 华为、H3C | 企业级千兆 | 台
31 | 无线低密AP | 华为、H3C | 无线，百兆 | 个
32 | 无线千兆AP | 华为、H3C | 无线，千兆 | 个
33 | 光电转换器（百兆） | 立孚、锐讯 | LF-211S | 个
34 | 光电转换器（千兆） | 立孚、锐讯 | LF-512H | 个
35 | 单纤光口光纤收发器 | 立孚、锐讯 | LF303/D | 个
36 | 远程60KM千兆光电转换器 | 立孚、锐讯 | RC513-FE-S1 | 个
37 | 远程100KM千兆光电转换器 | 立孚、锐讯 | RC212-GE-SS15 | 个
38 | 光电转换器（一光四电,百兆） | Uni.link、K-LINK | 一光四电,百兆 | 个
39 | 光电转换器（一光四电,千兆） | Uni.link、K-LINK | 一光四电,千兆 | 个
40 | 光电转换器（一光八电,百兆） | Uni.link、K-LINK | 一光八电,百兆 | 个
41 | 光电转换器（一光八电,千兆） | Uni.link、K-LINK | 一光八电,千兆 | 个
42 | 光分路器（一分二） | Uni.link、K-LINK | 1分2盒式分光器SC | 个
43 | 光分路器（一分四） | Uni.link、K-LINK | 1分4盒式分光器SC | 个
44 | 光分路器（一分六） | Uni.link、K-LINK | 1分6盒式分光器SC | 个
45 | 光分路器（一分八） | Uni.link、K-LINK | 1分8盒式分光器SC | 个
46 | 光电转换器变压器 | 立孚、锐讯 | 5V/2A | 个
47 | 光纤机架（双电源） | 立孚 | 16位 | 台
48 | 单芯千兆板卡 | 立孚 | 单芯 | 块
49 | 单芯百兆板卡 | 立孚 | 单芯 | 块
50 | 双芯千兆板卡 | 立孚 | 双芯 | 块
51 | 双芯百兆板卡 | 立孚 | 双芯 | 块
52 | 安全网关设备 | 深信服、H3C | AF-2220-QF | 台
53 | VPN设备 | 深信服、H3C | SSL VPN-4050 | 台
54 | 上网行为管理 | 深信服、H3C | AC-4800-WF | 台
55 | 数据库审计 | 深信服、H3C | DAS-6000 | 台
56 | 公司远程办公室sslvpn设备 | 深信服、H3C | NGAF-1000-D420 | 台
57 | 区域安全防火墙 | 深信服、H3C | AF-1820 | 台
58 | 云服务器 | H3C、深信服 | UniServer R4900，2U，CPU 2颗hygon 6346 3.6GHz（24C），内存：6*64GB DDR4 3200，系统盘：2*240GB SATA，缓存盘：2*1.92T-固态硬盘SSD，数据盘：4*6T机械硬盘，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源 1*48GNVIDIA显卡 | 台
59 | WKSPD软件 | H3C | WKSPD，VDI授权，1个点 | 个
60 | 软件定制开发 | H3C |  | 人/天
61 | 原厂驻场技术服务 | H3C | WKSPD软件服务 | 人/天
62 | 服务器32G内存 | 三星/海力士 | DDR5 3200盒装32G | 根
63 | 服务器64G内存 | 三星/海力士 | DDR5 3200盒装64G | 根
64 | 服务器128G内存 | 三星/海力士 | DDR5 3200盒装128G | 根
65 | 集群交换机 | H3C | LS-6520-30SG-SI 1) 交换容量2.56Tbps，转发性能1620Mpps。2)配置24个万兆SFP+端口（带24个10G SFP+多模850nm模块），支持6个100GE QSFP28，24个万兆多模。3)实配双电源，冗余风扇。4)要求设备支持安全插卡。5)支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+。6)支持CPU保护功能。7)支持ERPS功能，收敛时间小于50ms。支持通过标准以太端口进行堆叠，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。9）支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 | 套
66 | 终端及授权 | H3C | 标准版PC及授权 | 套
67 | 文件管理标准模块 | 鸿翼ECM | 具有文件协同、文档管理、围绕业务属性展开、基于三库与内容模型快速适配各种文件业务场景的能力，帮助企业构建统一文档云，并满足用户不同文档应用场景需求。内置功能：元数据、文控流程、业务预警 | 个
68 | WebOffice协同编辑 | 鸿翼ECM | 在线协同编辑，兼容office、wps格式，支持批注、修订、筛选 | 个
69 | 加解密集成模块 | 鸿翼ECM | ECM文档云支持对接的第三方加解密系统（IPgad加密系统）； | 个
70 | Vdrive虚拟盘 | 鸿翼ECM | Windows下类似本地C/D盘的驱动级虚拟盘，操作完全本地化，而数据在云端 | 个
71 | 实施服务 | 鸿翼ECM | 根据个性化需求进行系统二次开发实施 | 人/天
72 | 实施服务器 | H3C、深信服 | UniServer R4900，2U，CPU 2颗hygon 6346 3.6GHz（24C），内存：6*64GB DDR4 3200，系统盘：2*240GB SATA，缓存盘：2*1.92T-固态硬盘SSD，数据盘：4*6T机械硬盘，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源 | 套
73 | 安全出口设备 | 深信服 | AF-1000-FH2150B-L9 | 套
74 | 系统软件模块 | 深信服 | 增强模块 | 套
75 | 日志恢复与分析 | 深信服 |  | 人天
76 | 汇聚交换机 | H3C、信锐 | LS-6520-22SG-SI | 套
77 | 管理交换机 | H3C、信锐 | LS-5560X-54C-EI | 台
78 | 网络桌面管理 | IP-guard | 基本功能 | 套
79 | 文件加密 | IP-guard | 加密控制器系统 | 个
80 | 文档操作管控 | IP-guard | 文档操作审计和控制 | 个
81 | 设备管控 | IP-guard | 控制非法外设接入 | 个
82 | 应用程序管控 | IP-guard | 应用程序使用、安装和卸载控制 | 个
83 | 程序管控统计 | IP-guard | 应用程序水印、运行记录和统计 | 个
84 | 无线网桥 | 大华、海康威视 | 715P | 对
85 | 多串口通信板 | 赛诺斯克、摩莎 | CP114 | 套
86 | 光调制解调器 | 国产 |  | 台
87 | KVM切换器 | 跃图 | AIE-1916I | 台
88 | 15针接头焊接 | 秋叶原、绿联 | 15针、焊接 | 个
89 | 双发无线路由器 | H3C、信锐 | 300M | 台
90 | 视频分频器 | 跃图、睿讯 | 4分8 | 台
91 | 55寸液晶拼接屏 | 海康威视、BOE | DS-VW55 | 台
92 | 拼接服务器 | 海康威视、BOE | HDMI 1进12出 | 台
93 | 电视墙 | 海康威视、BOE | 定制3*3 | 台位
94 | 电脑分屏器 | 海康威视、BOE | 1分2 | 个
95 | 4G路由器 | H3C、信锐 | H8922S | 台
96 | 单路小车检 | 弯月智能、唯创 | 12V | 个
97 | 12V继电器 | 正泰、德力西 | 12V | 个
98 | 抗干扰器 | 大华、海康威视 |  | 对
99 | 电源管理控制分配器 | ITC、安之源 | NP-402 | 台
100 | 机房动环监控主机 | 易事特、信锐 | EAST-A3-TDCC10-U02 | 台
101 | 温湿度传感器 | 易事特、信锐 | S80-A3-ATHT02-S03 | 个
102 | 电话语音模块 | 易事特、信锐 | S80-A3-VSVW04-A01 | 个
103 | 电量监测仪 | 易事特、信锐 | PDA380 | 个
104 | 声光报警器 | 易事特、信锐 | HM-103 | 个
105 | 烟雾感应器 | 易事特、信锐 | HM-613PC-4 | 个
106 | 不定位式水浸控制器（5米） | 易事特、信锐 | LWLG01 | 个
107 | 干接点采集模块 | 易事特、信锐 | SG-7052 | 个
108 | 微细环境传感模块 | 易事特、信锐 | HM-798 | 个
109 | 通信模块 | 易事特、信锐 | AM9520 | 个
110 | 协议转换软件模块 | 易事特、信锐 | AZY-power | 个
111 | 漏水报警控制器 | 易事特、信锐 | TTSIM-1A | 台
112 | 监测接入系统软件开发 | 易事特、信锐 |  | 项
113 | 更换感应模块 | 易事特、信锐 |  | 块
114 | 酏电柜接口软件 | 易事特、信锐 | JRJ-PD2 | 个
115 | 消防控制主机联动接口 | 易事特、信锐 | JRJ-XF | 个
116 | 精密空调监控通信模块 | 易事特、信锐 | JRJ-JMKT | 个
117 | UPS监控通信模块 | 易事特、信锐 | JRJ-UPS | 个
118 | 网络型温湿度变送器 | 易事特、信锐 | AMSL-3W | 个
119 | 多媒体报警功能模块 | 易事特、信锐 | Y-sound | 个
120 | 远程客户端软件 | 易事特、信锐 | Y-client | 个
121 | 短信报警控制器 | 易事特、信锐 | GSM | 台
122 | 宝利通扩展型电话 | 宝利通、中兴 | SoundStation2 EX | 台
123 | 防雷接地散流网 | 红日、跃图 | 40*4 | 平方
124 | 机房精密空调 | 易事特 | EC30-UAA | 台
125 | 空调软件接口协议 | 易事特 | YSKT-3.25 | 套
126 | 铜管及保温 | 制作 |  | 米
127 | 防尘保护措施 | 制作 |  | 平方
128 | 主机加氟利昂 | 定制 |  | 次
129 | 主机漏气补漏 | 定制 |  | 项
130 | 精密空调过滤网 | 定制 |  | 个
131 | 制冷剂 | 冰龙、杜邦 |  | 瓶
132 | 压缩机 | 菲尼克斯、日立 | ZR68 | 台
133 | 下送风管道定制 | 定制 |  | 米
134 | 机房地板保温材料 | 定制 |  | 平方
135 | 防水漏水处理 | 定制 |  | 处
136 | 室外风扇 | 定制 |  | 台
137 | PDU电源 | 公牛、TOWE | 8位10A | 个
138 | PDU网络开关电源 | 公牛、TOWE | 8位防雷 | 个
139 | UPS电源9960 | 易事特、云政网能 | EA9960-ZXB-12小时 | 个
140 | UPS电源9940 | 易事特、云政网能 | EA9940-10小时 | 个
141 | UPS电源9910 | 易事特、云政网能 | EA9910-4小时 | 个
142 | UPS电池-100 | 易事特、云政网能 | YZ-6-GF-100透明壳体 | 个
143 | UPS电池-120 | 易事特、云政网能 | YZ-6-GF-120透明壳体 | 个
144 | 电池柜 | 易事特、云政网能 | C20 | 个
145 | 软件接口协议 | 易事特、云政网能 | 接入现有动环 | 套
146 | 绝缘底座制作 | 制作 |  | ㎡
147 | 主机支撑架 | 制作 |  | ㎡
148 | 防静电处理 | 制作 |  | ㎡
149 | 静电地板下保温处理 | 制作 |  | ㎡
150 | 机房防尘保护 | 制作 |  | ㎡
151 | 回购100AH旧电池 | East、云政网能 | 12V120AH | 节
152 | 无线NAP7220 | H3C、信锐 | WA7220-LI-FIT | 个
153 | 无线NAP6210 | H3C、信锐 | XAP-6210-E | 个
154 | 无线NAP6230 | H3C、信锐 | XAP-6230P | 个
155 | 面板AP | H3C、信锐 | NAP-3625P-X | 台
156 | 无线NAP3600 | H3C、信锐 | NAP-3625-X(SR)-V2 | 台
157 | 无线NAP3825 | H3C、信锐 | NAP-3825-X(SR) | 台
158 | 无线NAP3827 | H3C、信锐 | NAP-3827(SR) | 台
159 | 智能融合网关 | H3C、信锐 | SIG-5100 | 台
160 | 无线控制器NAC3300 | H3C、信锐 | XMG-3300 | 个
161 | 无线控制器NAC5100 | H3C、信锐 | SIG-5100 | 个
162 | 无线控制器NAC5200 | H3C、信锐 | SIG-5200 | 个
163 | 统一管理无线控制器 | H3C、信锐 | NMC-8620 | 台
164 | 集群管理控制器 | H3C、信锐 | WX2520X-LI | 个
165 | 管理AP数 | H3C、信锐 | NAC-License-1AP | 个
166 | POE交换机5008 | H3C、信锐 | SW-5008 | 台
167 | POE交换机5010 | H3C、信锐 | SW-5010 | 台
168 | POE交换机5024 | H3C、信锐 | SW-5024 | 台
169 | 控制器集群管理Lic | H3C、信锐 | NAC-License-1AC | 个
170 | 应用识别Lic6100 | H3C、信锐 | NAC-6100-APPCTL-Lic-1-ar | 个
171 | 多业务安全网关 | H3C、信锐 | WX2550X-TLI | 个
172 | AP外置电源适配器48 | H3C、信锐 | 工程用 | 个
173 | 无线控制器 | 派网、信锐 | AX50-100 | 台
174 | 无线AP | 派网、信锐 | PAP-XM330 | 个
175 | 智能无线接入控制器系统 | 派网、信锐 | Z400SE | 套
176 | 统一管理平台 | 派网、信锐 | SaaS | 套
177 | 系统集成组网 | 派网、信锐 |  | 个
178 | POE注入器 | 派网、信锐 | 工程用 | 个
179 | 单门控制器 | BOSCH、赤道 | RT8001 | 个
180 | 双门控制器 | BOSCH、赤道 | RT8002 | 个
181 | 四门控制器 | BOSCH、赤道 | RT8004 | 个
182 | Mifare One密码键盘读卡器 | BOSCH、赤道 | 人脸、指纹、密码一体机 | 个
183 | 网络扩展器 | BOSCH、赤道 | link-26 | 个
184 | 中心管理平台及软件 | BOSCH、赤道 | V6.9.13 | 套
185 | 8寸活体动态人脸识别 | 海康、赤道 | DS-K1T673M、CD5006AHD-ZJ | 台
186 | 摆闸单机芯 | 海康、赤道 | CD-T228 | 套
187 | 摆闸双机芯 | 海康、赤道 | CD-T228S | 套
188 | 一拖二闸机遥控器 | 海康、赤道 | CD-402S-2 | 套
189 | 人脸机支架 | 海康、赤道 | CS201 | 个
190 | 闸机按钮 | 海康、赤道 | CD-ZJAN | 个
191 | 软件加密狗 | 海康、赤道 | AskFace-JMG | 个
192 | 云平台C套餐 | 海康、赤道 | AskFaceYUN23C | 套
193 | 投影机安装 | 制作 |  | 台次
194 | 投影幕安装 | 制作 |  | 个
195 | 门禁电源箱 | BOSCH、赤道 | 含12V/5A电源 | 个
196 | 门禁充电电源 | BOSCH、赤道 | 12V/5A电源 | 个
197 | 读卡器 | BOSCH、赤道 | 密码/IC读卡器 | 台
198 | 磁力锁 | 博克、力菲 | 300公斤四线 | 个
199 | 磁力锁支架 | 定制 | LSJ-SI | 个
200 | 电插锁 | 博克、力菲 | DC220-1R | 套
201 | 闭门器 | 博克、力菲 | LSJ-45R | 套
202 | 按钮 | 博克、赤道 | D8605 | 个
203 | IC卡 | 博克、赤道 | ic薄 | 张
204 | 发卡器 | BOSCH、赤道 | UBS/IC | 台
205 | 钢化玻璃门 | 国产 | 12mm钢化玻璃 | ㎡
206 | 人脸门禁7寸室外 | 大华 | DH-ASI41K-MWQH | 台
207 | 自动地弹簧 | 皇冠 | KLD-3A | 个
208 | 探测器 | 凯珞丹 | ALH-50 | 个
209 | 电机及轨道 | 海达 | 1.2米轨道，3Lso | 套
210 | 包边及方管 |  | 不锈钢框架 | 套
211 | 6类网络线 | 立孚、普天 | HSYV-6 4*2*0.57,6类 | 米
212 | 超5类网络线 | 立孚、普天 | HSYVP-5e 4*2*0.5,超5类屏蔽 | 米
213 | 4芯电话线 | 立孚、普天 | HSYVP-5e 2*2*0.5,电话线 | 米
214 | 网线更改位置 | 立孚、普天 |  | 个
215 | 电话线更改位置 | 立孚、普天 |  | 个
216 | 光纤线整改 | 立孚、普天 |  | 米
217 | 光纤机柜 | 立孚、普天 |  | 个
218 | 12芯室内光缆 | 立孚、普天 | GJPFJV-12A1B | 米
219 | 24芯室内光缆 | 立孚、普天 | GJPFJV-24A1B | 米
220 | 8芯单模室外铠装光缆 | 立孚、普天 | GYTA53-08B1.3 | 米
221 | 12芯单模室外铠装光缆 | 立孚、普天 | GYXTW-12B1.3 | 米
222 | 24芯单模室外铠装光缆 | 立孚、普天 | GYYA-24B1.3 | 米
223 | 光纤熔接 | 定制 | 定制 | 芯
224 | 2米光纤跳线 | 立孚、普天 | GTX-LC/PC-LC/PC-2*2.0-SM-2,2米 | 条
225 | 15米光纤跳线 | 立孚、普天 | GTX-LC/PC-LC/PC-2*2.5-SM-15,15米 | 条
226 | 双芯光纤跳线 | 立孚、普天 | GTX-LC/PC-LC/PC-2*2.0-A1b-2,2米 | 条
227 | 尾纤 | 立孚、普天 | GWQ-LC-PC-1*2.0-SM-1，1米 | 条
228 | 耦合器 | 立孚、普天 | GSP-LC | 个
229 | VGA焊接头 | 秋叶原、绿联 | 金属壳 | 个
230 | 110配线架 | 立孚、普天 | NJA4.431.023 | 个
231 | 6口光纤配线架 | 立孚、普天 | GP11E-6 | 个
232 | 8口光纤配线架 | 立孚、普天 | GP01E | 个
233 | 8口机柜式光纤配线架 | 立孚、普天 | GP011E | 个
234 | 12口光纤配线架 | 立孚、普天 | GP02E | 个
235 | 24口光纤配线架 | 立孚、普天 | GP11E | 个
236 | 6口机柜式光纤配线箱 | 立孚、普天 | 空箱，不含适配器等 | 个
237 | 室外8芯光纤熔接盒 | 立孚、普天 | 8芯 | 个
238 | 6类24口快接式配线架 | 立孚、普天 | FA3-08/D2B | 个
239 | 超5类屏蔽24口配线架 | 立孚、普天 | FA3-08/D1BP | 个
240 | 理线架 | 立孚、普天 | NPL4.431.157 | 个
241 | 阻燃电力电缆 | 太阳、正泰 | ZRYJV4*16+1*10 | 米
242 | 电源线2*1.0 | 立孚、普天 | RVV2*1.0 | 米
243 | 电源线3*1.0 | 立孚、普天 | RVV3*1.0 | 米
244 | 电源线3*2.5 | 立孚、普天 | RVV3*2.5 | 米
245 | 控制信号线4*1.0 | 立孚、普天 | RVV4*1.0 | 米
246 | 控制信号线4*1.5 | 立孚、普天 | RVV4*1.5 | 米
247 | 控制信号线P2*1.5 | 立孚、普天 | RVVP2*1.5 | 米
248 | 控制信号线P4*1.0 | 立孚、普天 | RVVP4*1.0 | 米
249 | 控制信号线P4*1.5 | 立孚、普天 | RVVP4*1.5 | 米
250 | 原装6类网络跳线1米 | 立孚、普天 | 3ft | 条
251 | 原装6类网络跳线2米 | 立孚、普天 | 6ft | 条
252 | 原装6类网络跳线3米 | 立孚、普天 | 9ft | 条
253 | 原装6类网络跳线5米 | 立孚、普天 | 15ft | 条
254 | HDMI高清线 | 秋叶原、绿联 | 国标 | 米
255 | 无线投屏器1080P | 快立享、SHENGWEI |  | 套
256 | 无线投屏器4K | 快立享、SHENGWEI |  | 套
257 | 变压器 | 公牛、正泰 | 24V/2A | 个
258 | 压线钳 | 正泰、德力西 |  | 把
259 | 剪线钳 | 正泰、德力西 |  | 套
260 | 螺丝刀 | 正泰、德力西 | 2-32全套 | 套
261 | 万用表 | 通寻兵、胜利 | FLUKE-115C | 台
262 | 寻线仪 | 通寻兵、胜利 | T2000 | 个
263 | 6U机柜 | 三盛、金盾 | C-6U | 台
264 | 12U机柜 | 三盛、金盾 | C-12U | 台
265 | 27U机柜 | 三盛、金盾 | F6627 | 台
266 | 42U机柜 | 三盛、金盾 | F6642 | 台
267 | 服务器机柜2000*1200*600 | 三盛、金盾 | 3G6042 | 台
268 | 亚克力讲台 | 精诚创信、伊春 |  | 个
269 | 移动工作台 | 三盛、金盾 |  | 套
270 | 机柜支架及安装 | 定制 | 定制 | 个
271 | 承重架 | 定制 |  | 平方
272 | 铝合金微孔吊顶板 | 定制 |  | m2
273 | 机房天花龙骨及吊架 | 定制 |  | m2
274 | 机房LED集成灯 | 飞利浦 | 600*600 | 个
275 | UPS配电箱 | 定制 | 组件施耐德含防雷 | 个
276 | 三相空调插座 | 施耐德 | 16A | 个
277 | 5孔单相插座 | 公牛 | 10A | 个
278 | 地面插座 | 普天、立孚 | 16A | 个
279 | 网络地面插座 | 普天、立孚 |  | 个
280 | 三联开关 | 公牛 | 三联 | 个
281 | 电力线缆2.5 | 太阳 | ZRBV-2.5 | 米
282 | 电力线缆4.0 | 太阳 | ZRBV-4.0 | 米
283 | 电力线缆6.0 | 太阳 | ZRBV-6.0 | 米
284 | UPS电力线缆4*25+16 | 太阳 | YJV4*25+1*16 | 米
285 | 电力线缆4*16+10 | 太阳 | YJV4*16+1*10 | 米
286 | 机房接地线 | 太阳 | BVR10 | 米
287 | 吊顶防尘漆处理 | 定制 |  | m2
288 | 墙沿防尘处理 | 定制 |  | m2
289 | 防火夹芯板 | 国产 | 岩棉板灰白色10mm厚度 | 平方
290 | 抗静电地板 | 红日、跃图 |  | 平方
291 | 静电地板开孔 | 制作 | φ50 | 个
292 | 地板出风口 | 制作 | 15*15cm | 个
293 | 地板边角方钢管固定架 | 制作 | 600*600 | 个
294 | 墙面防火保温彩钢板 | 国产 | 双面50mm厚 | m2
295 | 电池架及方钢地板加强架 | 制作 |  | 个
296 | 墙面刷漆 | 制作 | 三遍 | m2
297 | 特质气体钢瓶 | 剑安、河马 | 150L | 只
298 | 电控装置 | 剑安、河马 | DT | 只
299 | 启动控制器 | 剑安、河马 | QST | 只
300 | 压力传感器 | 剑安、河马 | YD | 只
301 | 感应电控喷嘴 | 剑安、河马 | PZNQ32-28 | 只
302 | 高压弯头 | 剑安、河马 | DN32 | 只
303 | 被动感应立柜 | 剑安、河马 | 1瓶组 | 只
304 | 七氟丙烷药剂 | 剑安、河马 | 七氟丙烷 | 公斤
305 | 七氟丙烷气体灭火装置 | 剑安、河马 | 150L | 台
306 | 泄压口 | 剑安、河马 |  | 个
307 | 火灾报警控制器 | 北大青鸟 | JB-QB-GST200 | 台
308 | 气体灭火控制器 | 北大青鸟 | GST-QKP04 | 台
309 | 联网卡 | 北大青鸟 | GST-INET-02 | 块
310 | 气体喷放显示门灯 | 北大青鸟 | QM-ZSD-02 | 只
311 | 紧急启停按钮 | 北大青鸟 | QM-AN-965 | 只
312 | 火灾声光警报器 | 北大青鸟 | GST-HX-M8502 | 只
313 | 光电感烟火灾探测器 | 北大青鸟 | JTY-ZD-920 | 只
314 | 点型感温火灾探测器 | 北大青鸟 | JTY-GD-930 | 只
315 | 控制模块 | 北大青鸟 | GST-LD-8301 | 只
316 | 防火线材 | 普天、立孚 |  | 米
317 | 防火管材 | 普天、立孚 |  | 米
318 | 排烟机 | 奥克斯（AUX） | 1600W-220V 风量6000 | 台
319 | 排烟管道 | 国产 | 制作 | 米
320 | 灭火器 | 中加沃安 | 4公斤 | 个
321 | 呼吸机 | 可孚 | 6L | 个
322 | 大功率排气扇 | 远大 | 175W | 台
323 | 新排风管道 | 制作 | 500*280cm | 米
324 | 新风机 | 远大 | SD125 | 台
325 | 铝合金收边 | 定制 |  | 条
326 | 铝合金梯形桥架 | 华鹏、华天 | 300*100 | 米
327 | 金属桥架150*75 | 华鹏、华天 | 150*75 | 米
328 | 金属桥架100*100 | 华鹏、华天 | 100*100 | 米
329 | 金属桥架100*50 | 华鹏、华天 | 100*50 | 米
330 | 金属桥架50*50 | 华鹏、华天 | 50*50 | 米
331 | 金属桥架支架 | 定制 | 定制 | 个
332 | PVC管16-25 | 南亚、联塑 | PVCφ16-25 | 米
333 | PVC管32-50 | 南亚、联塑 | PVCφ32-50 | 米
334 | PVC管50-75 | 南亚、联塑 | PVCφ50-75 | 米
335 | KBG管16-25 | 泰瑞安、盛超凯越 | DN16-25 | 米
336 | KBG管32-50 | 泰瑞安、盛超凯越 | DN32-50 | 米
337 | 地板开槽 | 定制 |  | 米
338 | 定制不锈钢盖板 | 定制 |  | 米
（一）小计
二、 | 监控报警系统维护清单 |  |  |  |  | 占比20%
1 | 存储服务器 | 大华、海康威视 | DH-DSS7016-LN | 台
2 | 综合管理平台服务器 | 大华、海康威视 | DH--CSS9064LNX | 台
3 | 监控平台 | 大华、海康威视 | DSS9500LN | 台
4 | 网络视频解码器4路 | 大华、海康威视 | DH-NVD0405DU-8K | 台
5 | 网络视频解码器16路 | 大华、海康威视 | 16路 | 台
6 | 视频管理服务器 | 大华、海康威视 | DH-NVSXX04HG | 台
7 | 流媒体转发服务器 | 大华、海康威视 | DH-VM2700-PS-SE | 台
8 | 数字矩阵服务器 | 大华、海康威视 | DH-M30-3U | 台
9 | 监控管理对接软件 | 大华、海康威视 | 定制开发 | 套
10 | 第三方接口软件包 | 大华、海康威视 | 定制 | 套
11 | 协议转换软件模块 | 大华、海康威视 | AZY-power | 个
12 | 监测接入系统软件 | 大华、海康威视 |  | 项
13 | 技术服务 | 大华、海康威视 |  | 项
14 | 软件许可 | 大华、海康威视 | DH--LIC | 路
15 | 16路硬盘录像机 | 大华、海康威视 | DVR1604HFLN | 台
16 | 32路硬盘录像机 | 大华、海康威视 | DVR7032HF | 台
17 | 8路光端机 | 海康威视、讯维 | YD8010112TST/R | 对
18 | 12路光端机 | 海康威视、讯维 | YD1210112TST/R | 对
19 | 700线红外一体机 | 大华、海康威视 | IDX-VC523 | 台
20 | 700线固定式红外机 | 大华、海康威视 | IDX-415 | 台
21 | 700线红外半球摄像机 | 大华、海康威视 | IDX-6112 | 台
22 | 室外型解码器 | 大华、海康威视 | JV301 | 个
23 | 万向云台 | 大华、海康威视 | JT301 | 个
24 | 球机支架 | 大华、海康威视 | DL-52 | 个
25 | 摄像机支架 | 大华、海康威视 | DL-21 | 个
26 | 球机铁架 | 定制 | 定制 | 个
27 | 800万红外高清半球 | 大华、海康威视 | DHIP-HFW5130 | 台
28 | 800万红外高清枪机 | 大华、海康威视 | DHIP-HDW5132 | 台
29 | 800万红外高清球机 | 大华、海康威视 | DHIP-QW1305 | 台
30 | 400万声光警戒机 | 大华、海康威视 | DH-IPC-HFW4443DM-AS-PV-I2 | 台
31 | 400万红外网络摄像机 | 大华、海康威视 | DH-IPC-HDBW8433R-VFAS-27135 | 台
32 | 400万动态网络摄像机 | 大华、海康威视 | DH-ITC715-PW4I-LZF27135 | 台
33 | 400万全彩网络摄像机 | 大华、海康威视 | DH-IPC-HFW8443M1-YL-PV-SA | 台
34 | 400万红外高清半球 | 大华、海康威视 | 工程用 | 台
35 | 400万红外高清枪机 | 大华、海康威视 | 工程用 | 台
36 | 400万红外高清球机 | 大华、海康威视 | 工程用 | 台
37 | 400万鱼目半球 | 大华、海康威视 | 工程用 | 台
38 | 400万红外网络防爆小筒机 | 大华、海康威视 | 工程用 | 台
39 | 400万红外防暴网络摄像机 | 大华、海康威视 | DH-IPC-HDBW4433R-VFS | 台
40 | 400万红外防暴网络摄像机 | 大华、海康威视 | DH-SD-2A1432XB1-HNR | 台
41 | 400万红外变焦防暴摄像机 | 大华、海康威视 | DH-TPC-BF7221-B3F4 | 台
42 | 热成像感温火灾探测器 | 大华、海康威视 | 热成像感温火灾探测器_筒机_三波段红外热释电_3mm热成像 新型可见光+三波段红外热释电+热成像三传感器融合型智能摄像机，可感知火焰及温度异常并报警，并可通过视频复核，实现精准火灾探测和预警。 灵敏度高、安全可靠，功能强大，使用方便，外形美观。 支持双光融合图像模式，可见光高分辨率可达2560 × 1440@25 fps；热成像图像分辨率1280 × 720。 支持microSD/SDHC/SDXC卡(128 G)本地存储。 支持火焰检测，覆盖范围50m（0.1㎡火盘） 支持温度异常（高温、温升）检测。 支持本地报警指示灯、内置扬声器高分贝报警、支持远程消音。 支持PoE供电、10M/100M自适应网口、IP66等级防水防尘。 支持报警时联动报警图片和报警录像。 支持GB28181接入，支持萤石云平台接入。 内置麦克风，支持双向语音对讲。 最大图像尺寸：2560 × 1440 传感器类型：可见光：1/2.7" Progressive Scan CMOS 热成像：氧化钒（VOx）微测辐射热计 火焰传感器：4.3um主探测+5.0um参比+3.8um参比 主码流：25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600×1200, 1280 × 720) 子码流：25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 最小照度：彩色: 0.015 Lux@(F1.6, AGC ON) 镜头 ：4 mm,F1.6 图像设置：饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调 宽动态范围：120 dB 快门：1/25 ~ 1/100,000 s 日夜转换模式：全彩 图像增强：背光补偿, 3D数字降噪 ,灰度范围调节 主码流视频压缩标准：H.265;H.264 子码流压缩标准：H.265;H.264 视频压缩码率：256Kbps~8Mbps 智能报警：移动侦测、遮挡报警、区域入侵侦测、越界侦测、烟火检测 支持协议：TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UDP 接口协议：开放型网络视频接口（PROFILE S，PROFILE G）, ISAPI, GB28181 通用功能：一键恢复, 防闪烁, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, IP地址过滤 存储功能：支持microSD/SDHC/SDXC卡(128 G)断网本地存储 异常侦测：移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP地址冲突, 非法登录, 存储器满, 存储器错 WEB配置：支持web预览、配置、参数导入/导出 功耗：≤10 W 最远补光距离：30 m 配件类型：壁装支架、吊装支架、万向节支架 视场角：水平84° ， 竖直43° 最大图像尺寸：160 × 120 像元尺寸：17 μm 响应波段：8~14 μm 热成像镜头焦距：3 mm 探测范围：30米以内 火焰报警：支持 伪彩模式：支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等15种模式 烟火检测：支持 温度异常检测：支持 测温范围：0 °C~400 °C 测温精度：±2℃或者读数的±2%（取最大值）（距离设备0.3~3.3m范围内） NETD（噪声等效温差）：≤50 mK(@25 °C,F#1.0) | 台
43 | 行为配套摄像机 | 大华、海康威视 | E系列400万7寸23倍全彩轻智能网络高清球机_直流 海康威视E系列7寸全彩智能球机 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30m 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随 适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 内置加热玻璃，有效除雾 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持海康SDK，视图库，OTAP，ONVIF，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512G microSD卡存储 IP66，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR | 台
44 | 400万工装合规变焦枪机 | 大华、海康威视 | DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-GZHG | 台
45 | 热成像测温型双目迷你小枪 | 大华、海康威视 | DH-TPC-BF1241 | 台
46 | 图像型感烟火灾探测报警器 | 大华、海康威视 | DH-HY-SAV849HA | 台
47 | 大模型算法行为分析 | 大华、海康威视 | DH-IVSS712-S1 | 台
48 | 人脸算法 | 大华、海康威视 | DH-IVSS-AI001-V2 | 套
49 | 穿戴检测 | 大华、海康威视 | DH-IVSS-AI004-V2 | 套
50 | 行为分析后端 | 大华、海康威视 | 2U标准机架式8盘位超脑NVR 2个HDMI，2个VGA，双异源输出，支持双4K输出 支持满配12TB硬盘（总容量可达96TB） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出 输入带宽：320Mbps 输出带宽：400Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） 【智能应用】 5合1 AI融合巡检，集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体 一、人（包含3种算法） 1、人脸识别：人脸抓拍+人脸比对（32个名单库+10万张库容） 分析模式：实时视频分析 2、人数统计：倾斜客流统计+区域人数统计 分析模式：实时视频分析 3、安全帽反光衣：安全帽（颜色：红黄蓝白橙）+反光衣（颜色：绿橙） 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、大模型二次分析去误报、大模型定时抓图分析、大模型离线图片分析 二、车（包含2种算法） 1、机动车识别：车牌识别（含车牌颜色）+车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型） 分析模式：实时视频分析 2、非机动车识别：电瓶车+自行车 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、离线图片分析、大模型二次分析去误报、大模型定时抓图分析、大模型离线图片分析 三、行为（包含4种算法） 1、街面行为分析：人员倒地+人员聚集+快速移动（奔跑）+剧烈运动（打架） 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、大模型二次分析去误报 2、岗位行为分析：在离岗+睡岗（趴睡）+玩手机+人数异常+人员滞留 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、离线图片分析、大模型二次分析去误报、大模型定时抓图分析、大模型离线图片分析 3、周界防范：区域入侵+越界侦测+进入区域侦测+离开区域侦测 分析模式：实时视频分析 4、抽烟打电话：抽烟+打电话识别（主要场景企业园区、加油站，支持二次检测） 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、离线图片分析、大模型二次分析去误报、大模型定时抓图分析、大模型离线图片分析 四、事件（包含3种算法，其中街道不支持虚拟引擎，需要独占整颗GPU） 1、街道事件：垃圾管理（垃圾满溢、打包垃圾、晾晒垃圾）+摊位管理（占道经营、店外经营、游摊小贩）+街面管理（乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒）+车辆管理（机动车/非机动车乱停乱放） 分析模式：定时抓图分析 2、烟雾火点：近距离烟火检测（室内、园区） 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、大模型二次分析去误报 3、通道占用（室内消防通道占用） 分析模式：实时视频分析、定时抓图分析 五、AIOP 1、支持检测、分类、检测+分类、语义分割、实例分割、图像比对、算法编排等AI模型加载运行 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、离线图片分析 【单GPU（物理引擎）算法规格】 实时视频模式：单GPU最大4路（400W及以下最大4路，5-600W最大2路，7-800W最大1路），可被1-4个虚拟引擎分摊 轮巡视频模式 ：单GPU最大16路，间隔10-3600秒，可被1-4个虚拟引擎分摊 定时抓图模式 ：单GPU最大16路，间隔3-3600秒，可被1-4个虚拟引擎分摊 离线图片模式 ：单GPU最大8-10张/秒 ，可被1-4个虚拟引擎分摊 补充说明： 1、1个GPU(物理引擎)=4个vGPU(虚拟引擎),虚拟引擎不影响物理引擎性能，只是可以加载更多算法 2、上述1种算法可单独加载到1个虚拟引擎中（街道除外，需独占物理引擎） 3、当只加载1种算法的时候，虚拟引擎性能和物理引擎一样，性能独占；当加载N种算法（N≤4），则单个虚拟引擎性能=最大物理引擎性能/N； 【设备总性能规格】 设备内置2颗GPU（物理引擎） 总性能 = “GPU个数” × “单GPU（物理引擎）算法规格” 【大模型性能】 最大支持1个大模型二次分析 【大模型分析】 支持导入AIOP大模型进行直接分析 大模型分析只支持图片分析（定时抓图/离线图片），性能2秒/张/GPU 大模型支持检测，分类，混合（1检测+7分类），OCR 【大模型二次分析】 支持导入AIOP大模型对小模型分析结果进行二次分析 大模型支持检测，分类，混合（1检测+7分类），OCR 注意：大模型二次分析会出现报警延迟，如不能接受，请勿开启 | 台
51 | 工商企业综合管理平台 | 大华、海康威视 | DH-ICC-E8000-PRO | 套
52 | 智能目标布控 | 大华、海康威视 | DH-ICC-Common-IntelligentTagertMonitoring | 套
53 | 消防业务系统 | 大华、海康威视 | DH-ICC-FireControl-base | 套
54 | 视频通道数量 | 大华、海康威视 | DH-ICC-Common-VD-COCHN | 个
55 | 设备运维系统路数授权 | 大华、海康威视 | DH-ICC-Common-VD-OPCHN | 个
56 | 消防设备接入授权 | 大华、海康威视 | DH-HY-P8000-NB-AUT | 个
57 | 综合管理平台(服务器版) | 大华、海康威视 | DH-ICC-E8000S3H-HW-ARM-U64 | 台
58 | 监控平台软件基础包 | 大华、海康威视 | 1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； 6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时; 7、提供数据、服务等统一开放能力； 9、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 | 套
59 | 监控平台软件事件处置 | 大华、海康威视 | 事件处置应用提供事件联动的报警事件处置能力，通过移动端及客户端应用的方式，实现报警事件真实性的确认，能人工指派相关处理人进行处置并保存事件处置记录，帮助用户实现报警处置业务闭环 ，提升用户针对报警事件处置的及时性和工作效率。 1、支持事件处理意见的自定义； 2、支持确认事件处理意见，明确事件是否误报； 3、支持线上处置记录自动存储，保留操作痕迹； 4、支持线下处置记录人工存储，可上传事件现场相关处置图片、视频素材； 5、支持人工指派处理人，可多次选择不同人员进行事件处理 | 套
60 | 监控平台软件火灾报警监测 | 大华、海康威视 | 支持接入安消智能相机、安消联动相机、可视化烟雾探测器、热成像感温探测器。 | 套
61 | 移动哨兵车 | 大华、XbaotaI | 400万像素、32倍变焦、人行跟踪、日夜全彩、120W60AH太阳能、4G网络 | 台
62 | 4路高清硬盘录像机 | 大华、海康威视 | DH-NVR2504-4KS2-YL | 台
63 | 8路高清硬盘录像机 | 大华、海康威视 | DH-NVR2508-4KS2 | 台
64 | 16路高清硬盘录像机 | 大华、海康威视 | DH-NVR4816-4KS2 | 台
65 | 16路硬盘录像机 | 大华、海康威视 | DH-NVR4816-8KS2 | 台
66 | 32路高清硬盘录像机 | 大华、海康威视 | DH-NVR3832LN | 台
67 | 32路硬盘录像机 | 大华、海康威视 | DH-NVR8832-4KS2 | 台
68 | 22寸液晶显示器 | 海信、创维 | 22寸液晶 | 台
69 | 27英寸显示器 | 海信、创维 | 工程用 | 台
70 | 55英寸电视 | 海信、创维 | 工程用 | 台
71 | 65英寸电视 | 海信、创维 | 工程用 | 台
72 | 75英寸电视 | 海信、创维 | 工程用 | 台
73 | 6T硬盘 | 西数、希捷 | 6T | 块
74 | 8T硬盘 | 西数、希捷 | 8T | 块
75 | 10T硬盘 | 西数、希捷 | 10T | 块
76 | 12T硬盘 | 西数、希捷 | 12T | 块
77 | 14T硬盘 | 西数、希捷 | 14T | 块
78 | 16T硬盘 | 西数、希捷 | 16T | 块
79 | 18T硬盘 | 西数、希捷 | 18T | 块
80 | USB转接口 | H3C、普联 | usb | 个
81 | 声光报警器 | BOSCH、宏润 | ES626 | 个
82 | 千兆核心交换机 | 华为、H3C | S7706 | 台
83 | 汇聚交换机 | 华为、H3C | S6700-48-EI | 台
84 | 24口千兆POE交换机 | 华为、H3C | 24口，千兆POE | 台
85 | 16口千兆POE交换机 | 华为、H3C | 16口，千兆POE | 台
86 | 8口千兆POE交换机 | 华为、H3C | 8口,千兆POE | 台
87 | 5口千兆POE交换机 | 华为、H3C | 5口,千兆POE | 台
88 | 24口百兆POE交换机 | 华为、H3C | S2700-24P-HI | 台
89 | 16口百兆POE交换机 | 华为、H3C | 16口，百兆POE | 台
90 | 10口POE交换机 | 华为、H3C | 10口，POE | 台
91 | 8口百兆POE交换机 | 华为、H3C | 8口,百兆POE | 台
92 | 5口百兆POE交换机 | 华为、H3C | 5口,百兆POE | 台
93 | 24口千兆交换机 | 华为、H3C | S5700-28C-HI | 台
94 | 16口千兆交换机 | 华为、H3C | 16口，千兆，2口万兆上行 | 台
95 | 8口千兆交换机 | 华为、H3C | 8口，千兆 | 台
96 | 5口千兆交换机 | 华为、H3C | 5口,千兆 | 台
97 | 千兆光模块 | 华为、H3C | 工程用 | 个
98 | SFP光模块 | 华为、H3C | 千兆 | 个
99 | 无线网桥 | 大华、海康威视 | NW715P | 台
100 | 千兆光纤收发器 | 立孚、锐讯 | 工业级 | 对
101 | 百兆光纤收发器 | 立孚、锐讯 | 工业级 | 对
102 | 单芯千兆光纤收发器 | 立孚、锐讯 | 工业级 | 对
103 | 单芯百兆光纤收发器 | 立孚、锐讯 | 工业级 | 对
104 | 光纤机架（双电源） | 立孚、锐讯 | 24位 | 台
105 | 千兆单芯板卡 | 立孚、锐讯 | 工业级 | 块
106 | 百兆单芯板卡 | 立孚、锐讯 | 工业级 | 块
107 | 千兆双芯板卡 | 立孚、锐讯 | 工业级 | 块
108 | 百兆双芯板卡 | 立孚、锐讯 | 工业级 | 块
109 | KVM切换器 | 跃图、睿讯 | AIE-1916I | 台
110 | 单联操作台 | 三盛、金盾 | 定制 | 台
111 | 双联操作台 | 三盛、金盾 | 定制 | 台
112 | 栅栏道闸 | 大手、KEYTOP | PAB-E-F2 | 台
113 | 高清车牌抓拍 | 大手、KEYTOP | DS-310L-S | 台
114 | 出入口辅助抓拍机 | 大手、KEYTOP | 定焦300w | 台
115 | 雷达测速一体机 | 大华、CSK、宇视 | 1.内置600万像素高速专用车牌抓拍机 2.标配600万高清镜头16mm,可识别40米以内4个车道范围内的车牌号码 3.内置32G TF内存卡,可存30W+条测速抓拍图片及文字信息，并可高清下载 4.平板窄波束24.15GHz射频雷达，角度小，定位准 5.雷视一体机测速范围：1-150公里/小时 6.测速精度：±1公里/小时 7.抓拍图片上可以叠加时间、日期、车牌号码、行驶速度、安装路段等信息 8.触发模式支持包括三种：视频、线圈、及网络发送信号 ★支持接入云平台，手机端或电脑端实时查询 ★雷视融合:支持 ★雷视一体机：可独立安装于横臂上，也可固定于屏体上方。 | 台
116 | 30度亮度可调暖光补光灯 | 大华、CSK、宇视 | 30度亮度可调暖光常亮灯 光源类型:高品质大功率暖光LED 色温:4000 K 光通量:4150lm 发光角度:30° 最佳补光距离:10m~30m 调光方式:RS485控制、按键控制 控制方式:支持内控(光敏自动控制)、外控(摄像机通过RS485控制) 安装支架旋转角度:-90°~+90° 电源:AC：90 V ~264V 50/60Hz 功率:3W~100W可调(有功功率) 重量:1.48kg 尺寸:208mm*176.6mm*71.4 mm 工作环境:-40℃~+65℃，10%~95%RH（相对湿度，无冷凝） 防护等级:IP68 | 台
117 | LED测速显示诱导屏 | 大华、CSK、宇视 | 屏体外观尺寸：1000mm*700mm*155mm 工作电压：AC220V; 整机功率：100W; 省电模式：60W 工作环境温度：-25℃--80℃, 相对湿度：=<95% 点间距：P10 亮度（nits）：≥6500 像素密度（点／㎡）：10000 刷新频率（Hz）：1920平均功耗（W／㎡）：＜195 | 块
118 | 局域网平台软件、云平台软件 | 大华、CSK、宇视 | 局域网平台软件1.参数设置：开发单位、使用单位、图片路径、超速弹窗、超速播报语音、led进出场统计；超速播报语音、led进出场统计、外置超速列表屏；隐私保护：客显屏上可不显示抓拍的车牌号或车牌号尾号由*代替 2.设备管理：搜索抓拍机、设置抓拍方向、设置区间测速、修改IP地址、设置安装地点、设置抓拍测速区域； 3.支持主界面实时视频显示，可设置1、2、4、8、9、16画面； 4.支持主界面测速抓拍图片的实时显示：正常行驶和超速行驶，双击图片可看大图； 5.总流量自动统计：抓拍总数、超速总数、未超速总数； 6.抓拍的图片上会叠加抓拍时间、车牌号、地点、车速、正常/超速字样；支持显示屏显示车辆超速信息，包括车牌号码，车辆速度，是否超速以及自定义广告文字（有些款式不支持）； 7.支持黑白名单管理、支持超速罚款及设置罚款金额、支持超速几次后自动进入黑名单、支持与停车场系统关联，可设置超速后不起杆 8.支持单个点位定点测速、支持两个点位间的区间测速； 9.支持数据查询：可按车牌号、设备IP号、速度、时间段等条件来查询并可导出报表及抓拍的图片； 10.支持按日、月、年、自定义日期区间维度统计每个卡口点总车流量，并可导出查询结果； 11.主界面总流量自动统计：抓拍总数、超速总数、未超速总数 12.TF卡内存数据查询：脱机使用时数据存于TF卡中。导入数据库后所有数据与联网时一样 13.可装多台超速列表屏和超速提示屏，超速列表屏可以是液晶屏也可是LED屏 注：1.当电脑是WIN10操作系统时，外接有源音箱，可语音播报超速信息 云平台软件 1云平台授权：含3台设备接入授权 2功能特点： 可实现多台测速一体机在云端组网 测试账号：xxx 密码：123456 手机端搜索公众号：AI智慧云，登录账号和云平台登录账号一致 1.可看文字及图标信息 2.统计已抓拍总数 3.抓拍数据总览，超速/未超速文字列表 4.设置定点测速和区间测速 5.设置管理员信息及登记黑白名单信息，包括车主信息 6.设置手机端可接收推送信息人员列表，超速推送、过车推送、白名单/黑名单推送 7.定点测速/区间测速数据查询:按抓拍时间、车牌号、是否超速、抓拍地点等条件来查询并导出报表 | 套
119 | 人脸识别采集摄像机 | KEYTOP、罗技 | KT-MJ-RLCJ | 台
120 | 道闸弹簧 | 大手、KEYTOP | 36-42,300公斤 | 条
121 | 摄像机更改位置 | 制作 |  | 个
122 | 接线端子 | 定制 |  | 个
123 | 立柱 | 定制 | 停车辅助-立柱 | 根
124 | 防砸红外对射 | BOSCH、艾礼富 | 50米、四光束、单束报警 | 对
125 | 防砸雷达 | 大手、KEYTOP |  | 个
126 | 车辆检测器 | 大手、KEYTOP | PVD-220V | 个
127 | 地感线圈 | 国产 | BV0.75 | 米
128 | 出入口控制终端 | 大手、KEYTOP | DS-310L | 个
129 | 管理系统 | 大手、KEYTOP | ParkMagWeb-S | 项
130 | 线上支付 | 大手、KEYTOP |  | 套
131 | 管理服务器 | 联想、KEYTOP | ParkMagWeb-EBPC01 | 套
132 | 扫码设备 | 海康威视、得力 |  | 台
133 | 人员通道广告门 | 优位、兴格安 | UV-RGM170 | 台
134 | 人脸识别一体机 | 大手、KEYTOP | KT-MJ-RLJ-7L | 台
135 | 联网刷卡蓝牙门禁 | 大手、KEYTOP | KT-DC-RBT | 台
136 | 访客机 | 大手、KEYTOP | KT-MJ-FKJ-Z1 | 台
137 | 高速高清摄像机 | 大手、KEYTOP | KT-MJ-FKJ-Z2 | 个
138 | 车牌识别仪 | 大手、KEYTOP | KT-vpp-aio-KA | 个
139 | 控制卡 | 大手、KEYTOP | KT-vpp-ab-KE | 个
140 | 补光灯 | 大手、KEYTOP | KT-vpp-ab-ib | 个
141 | LED全彩屏 | 大手、KEYTOP | KT-vpp-ab-c | 个
142 | 道闸主机 | 大手、KEYTOP | KT-vpp-ab-D | 个
143 | 栅栏闸杆 | 大手、KEYTOP | KT-vpp-ab-Z | 个
144 | 车辆检测器 | 大手、KEYTOP | KT-vpp-ab-C | 个
145 | 地感线圈 | 大手、KEYTOP | KT-vpp-ab-X | 个
146 | 广告道闸 | 大手、KEYTOP | KT-vpp-ab-G | 台
147 | 广告闸杆 | 大手、KEYTOP | KT-vpp-ab-G | 台
148 | 车检器 | 大手、KEYTOP | KT-vpp-ab-J | 个
149 | 系统软件 | 大手、KEYTOP | V5.1.0.8_en | 套
150 | 原厂技术服务费 | 大手、KEYTOP |  | 工
151 | 数据服务器 | 大手、KEYTOP | KT-SV-AD1 | 台
152 | 同进同出控制器 | 大手、KEYTOP | KT-sas-1 | 块
153 | 车辆出入系统对接 | 大手、KEYTOP |  | 项
154 | 访客系统系统对接 | 大手、KEYTOP |  | 次
155 | 防盗警主机 | EMX、BOSCH | DS7400XI | 台
156 | 键盘 | EMX、BOSCH | DS7447E-CN | 个
157 | 驱动器 | EMX、BOSCH | DS7436-CHI | 个
158 | 模块 | EMX、BOSCH | DS7457I-CHI | 个
159 | 报警键盘 | EMX、BOSCH | DS7447V3 | 个
160 | 总线分离器 | EMX、BOSCH | DS7425 | 台
161 | 总线驱动器 | EMX、BOSCH | DS7436 | 个
162 | 32路继电器 | EMX、BOSCH | DSR-32C | 台
163 | 主机 | EMX、BOSCH | VISTA-250 | 个
164 | 键盘 | EMX、BOSCH | 6193 | 个
165 | 总线延伸模块 | EMX、BOSCH | 4297 | 个
166 | 报警模块 | EMX、BOSCH | 4190SN | 个
167 | 避雷器 | EMX、BOSCH | SA003 | 个
168 | 电源适配器 | EMX、BOSCH | SX007 | 个
169 | 四线单防区主机 | 坚盾、宏润 | HR-CSD678 | 台
170 | 四线双防区主机 | 坚盾、宏润 | HR-CDD878 | 台
171 | 主机控制器 | 坚盾、宏润 | HR-SK678 | 台
172 | 高压避雷器 | 坚盾、宏润 | HR-CA01 | 个
173 | 备用电源 | 坚盾、宏润 | HR-CA02 | 个
174 | 室外防水箱 | 坚盾、宏润 | HR-CA04 | 个
175 | 电子围栏专用配电箱 | 坚盾、宏润 | HR-CA05 | 个
176 | 终端杆 | 坚盾、宏润 | 32# 长850MM不锈钢材料 | 根
177 | 复合型终端杆绝缘子 | 坚盾、宏润 | ABS工程塑料 | 个
178 | 终端杆帽子 | 坚盾、宏润 | ABS工程塑料 | 个
179 | 承力杆 | 坚盾、宏润 | 20# 玻纤材料 长850MM | 根
180 | 承力杆绝缘子 | 坚盾、宏润 | ABS工程塑料 | 根
181 | 承力杆固定件 | 坚盾、宏润 | 镀锌材质（送螺丝） | 个
182 | 新型承力杆绝缘子 | 坚盾、宏润 | ABS工程塑料（送螺丝） | 个
183 | 万向底坐 | 坚盾、宏润 | 镀锌材质加固（送螺丝） | 个
184 | 合金丝 | 坚盾、宏润 | 1.8mm高强度镁铝合金，多股线 | 米
185 | 高压线 | 坚盾、宏润 | 高绝缘材质，合金单股 | 米
186 | 线－线连接器 | 坚盾、宏润 | 高强度铝合金材质 | 套
187 | 围栏警示牌 | 坚盾、宏润 | 200*100pp材料 | 个
188 | 视频线 | 北讯、爱谱华顿 | SYV-75-5 | 米
189 | 光纤跳线FC-FC | 立孚、普天 | FC-FC | 对
190 | 光纤跳线FC-SC | 立孚、普天 | FC-SC | 对
191 | 视频跳线 | 定制 | 定制 | 条
192 | Q9头 | 立孚、普天 | Q9头 | 个
193 | 镀锌管 | 泰瑞安、盛超凯越 | 16-25cm | 米
194 | 镀锌管 | 泰瑞安、盛超凯越 | 32-50cm | 米
195 | 金属软管敷设 | 泰瑞安、盛超凯越 | DN25 | 米
196 | 金属软管敷设 | 泰瑞安、盛超凯越 | DN20 | 米
197 | 室外防水盒 | 泰瑞安、盛超凯越 | 15*20 | 个
198 | 接线盒 | 泰瑞安、盛超凯越 | 86 | 个
199 | 室外防水型机柜 | 定制 | 600*400*200 | 个
200 | 接地棒 | 坚盾、宏润 | 定制 | 支
201 | 接地母线 | 坚盾、宏润 |  | 米
202 | 摄像机辅助支架 | 定制 |  | 个
203 | 摄像机立杆 | 定制 |  | 个
204 | 支架锁架 | 定制 |  | 个
205 | 支撑架 | 定制 |  | 个
206 | UPS配电箱线路改造 | 定制 |  | 项
207 | 压制水晶头 | 定制 |  | 个
208 | 报警立杆 | 定制 | 不锈钢2米 | 个
209 | 机柜支架 | 定制 | 定制 | 副
210 | 电视机支架 | 定制 |  | 套
211 | 电视墙饰面 | 定制 |  | 项
212 | 做立杆基础 | 定制 | 水泥 | 个
213 | 3.5米室外监控杆 | 定制 |  | 根
214 | 4米室外监控杆 | 定制 |  | 根
215 | 安装立杆 | 定制 | 不锈钢2米 | 根
216 | 立杆支撑 | 定制 | 屋顶支架 | 个
217 | 挖沟及回填 | 定制 | 定制 | 米
218 | 破马路及恢复 | 定制 | 定制 | 米
219 | 砌手孔井 | 定制 | 定制 | 个
220 | 敷设镀锌钢管 | 泰瑞安、盛超凯越 | DN100 | 米
221 | 马路开槽及恢复 | 定制 | 水泥路面 | 米
222 | 金刚取孔 | 定制 | 25-75cm | 个
223 | 挖沟及恢复 | 定制 | 800*600 | 米
224 | 零星点工 |  |  | 人天
（二）小计
三、 | 多功能音视频系统维护清单 |  |  |  |  | 占比10%
1 | 19"金属机柜 | 三盛、ITC | 42U标准机柜 | 台
2 | 8路电源时序器 | ITC、迪士普 | TA288 | 台
3 | 12路时序电源 | ITC、迪士普 | adc-12c | 台
4 | 16路电源时序器 | ITC、迪士普 | 16路 | 台
5 | 双色LED显示屏 | BOE、强力全彩 | φ3.7 | 平方
6 | 控制卡 | 灵星雨、奥达威 | 同步控制 | 套
7 | LED显示模组 | 灵星雨、奥达威 | ZL-P5-2-0 | 板
8 | 电源模块 | 灵星雨、奥达威 | CL200-40-5 | 台
9 | 控制发送系统 | 灵星雨、奥达威 | 发送 | 套
10 | 控制接收系统 | 灵星雨、奥达威 | 接收含转接器 | 套
11 | 8400流明投影机 | CHRISTIE、夏普 | DWU850-GS | 台
12 | 7000流明主投影机 | 夏普、光峰 | EB-C520XE | 台
13 | 6000流明投影机 | 夏普、光峰 | EB-C450XB | 台
14 | 4500流明投影机 | 夏普、光峰 | EB-C2080XN | 台
15 | 150英寸投影屏幕 | LTS、红叶 | 150英寸 | 块
16 | 120英寸投影幕 | LTS、红叶 | 120英寸 | 个
17 | 主投影电动吊架 | LTS、红叶 | YD-24 | 台
18 | 投影机吊架 | LTS、红叶 | 90cm-200cm | 个
19 | 平板电脑 | 华为、联想 | mate pad | 台
20 | 数码编程分区控制器 | ITC、迪士普 | T-6232A | 台
21 | 专业功放2500 | ITC、迪士普 | TC-2500 | 台
22 | 专业音箱 | ITC、迪士普 | TS-610 | 只
23 | 专业功放2350 | ITC、迪士普 | TC-2350B | 台
24 | 专业音箱 | ITC、迪士普 | TS-608 | 只
25 | 支架 | ITC、迪士普 | TS-02A | 只
26 | 调音台 | ITC、迪士普 | TS-14PFX-4 | 台
27 | 音频处理器 | ITC、迪士普 | TS-DP440 | 台
28 | 无线话筒 | ITC、迪士普 | T-592UH | 套
29 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | ITC、迪士普 | T-592UH内嵌 | 套
30 | 话筒天线 | ITC、迪士普 | T-59TS | 套
31 | 电源管理器 | ITC、迪士普 | TS-820 | 台
32 | 全数字会议系统主机 | ITC、迪士普 | TS-0300M | 台
33 | 数字会议系统 | ITC、迪士普 | TS-0300M内嵌 | 套
34 | 会议话筒处理器 | ITC、迪士普 | TS-3400MIX | 台
35 | 会议话筒W302D | ITC、迪士普 | TS-W302D | 台
36 | 会议系统音频内嵌软件 | ITC、迪士普 | TS-W302D内嵌 | 套
37 | 会议话筒W302DA | ITC、迪士普 | TS-W302DA | 台
38 | 会议系统音频内嵌软件 | ITC、迪士普 | TS-W302DA内嵌 | 套
39 | 充电箱 | ITC、迪士普 | TS-W180Q | 台
40 | 发射器 | ITC、迪士普 | TS-W116 | 台
41 | 电源适配器 | ITC、迪士普 | SPQ-PL-150S | 个
42 | 网络中控主机 | ITC、迪士普 | TS-9100N | 台
43 | 逻辑处理内嵌软件 | ITC、迪士普 | TS-9100N内嵌 | 套
44 | 路由器 | 华为、H3C | WS7000 | 台
45 | 控制器 | ITC、迪士普 | TS-9101 | 台
46 | 强切电源线 | 立孚、普天 | RVVP2*1.5 | 米
47 | 广播专用音箱线 | 立孚、普天 | RVVP2*1.5 | 米
（三）小计
A | 合计 | （一）*70%+（二）*20%+（三）*10%小计 |  |  | 0

## 辅材(占比10%）
金龙厂区弱电系统年度维护服务所涉及辅材材料清单
序号 | 名称 | 参考品牌 | 规格/型号 | 单位 | 单价 | 备注
一、 | 网络系统维护清单 |  |  |  |  | 占比70%
1 | 面板 | 立孚、普天 | FA3-08/C1B | 个
2 | 四孔面板 | 立孚、普天 | FA3-08/C1D | 个
3 | 开关面板 | 公牛、德力西 | 一位 | 个
4 | 开关面板 | 公牛、德力西 | 四位 | 个
5 | 空气开关 | 公牛、德力西 | 1P | 个
6 | 五孔插座 | 公牛、德力西 | 五孔 | 个
7 | 网络地插 | 立孚、普天 | FA3-08 IV T | 个
8 | 网络模块 | 立孚、普天 | NPL5.566.2002，6类 | 个
9 | 电话模块 | 立孚、普天 | 电话模块 | 个
10 | 86底盒 | 公牛、德力西 | 86铁盒 | 个
11 | 地插盒 | 公牛、德力西 | 100铁盒 | 个
12 | 水晶头 | 立孚、普天 | LY11007000061，6类 | 个
13 | 水晶头 | 立孚、普天 | FA01-08，超5类屏蔽 | 个
14 | 2米VGA跳线 | 立孚、秋叶原 | 2米 | 条
15 | 5米VGA跳线 | 立孚、秋叶原 | 5米 | 条
16 | 10米VGA跳线 | 立孚、秋叶原 | 10米 | 条
17 | 20米VGA跳线 | 立孚、秋叶原 | 20米 | 条
18 | VGA对接头 | 秋叶原、绿联 |  | 个
19 | AV线 | 立孚、秋叶原 | 10米 | 条
20 | AV线 | 立孚、秋叶原 | 20米 | 条
21 | 阻燃2.5平电源线 | 太阳、正泰 | ZR-BVR2.5 | 米
22 | 阻燃4平电源线 | 太阳、正泰 | ZR-BVR4 | 米
23 | 阻燃6平电源线 | 太阳、正泰 | ZR-BVR6 | 米
24 | 阻燃10平电源线 | 太阳、正泰 | ZR-BVR12 | 米
25 | 阻燃16平电源线 | 太阳、正泰 | ZR-BVR16 | 米
26 | 打印机连接线10米 | 秋叶原、绿联 | 10米 | 条
27 | 新布网络线 | 立孚、普天 | HSYV-6 4*2*0.57,6类 | 米
28 | 新布网络线 | 立孚、普天 | HSYVP-5e 4*2*0.5,超5类屏蔽 | 米
29 | 电源线 | 立孚、普天 | RVV2*1.0 | 米
30 | 电源线 | 立孚、普天 | RVV3*1.0 | 米
31 | 控制信号线 | 立孚、普天 | RVV4*1.5 | 米
32 | PVC管 | 南亚、联塑 | PVC16-25 | 米
33 | PVC管 | 南亚、联塑 | PVC32-50 | 米
34 | PVC管 | 南亚、联塑 | PVC50-75 | 米
35 | KBG管 | 泰瑞安、盛超凯越 | 16-25 | 米
36 | KBG管 | 泰瑞安、盛超凯越 | 32-50 | 米
37 | 5V电源 | 大华、海康威视 | 5V/2A | 个
38 | 9V电源 | 大华、海康威视 | 9V/2A | 个
39 | 12V电源 | 大华、海康威视 | 12V/3A | 个
40 | 12V10A电源 | 小耳朵、海康威视 | 12V10A | 个
41 | 9V电池 | 南孚、超霸 | 9V | 个
42 | 遥控器电池 | 南孚、超霸 | 5V | 个
43 | 电源适配器 | 大华、铭伟 | 12V/2A | 个
44 | 5口百兆交换机 | H3C、信锐 | 5口,百兆 | 台
45 | 8口百兆交换机 | H3C、信锐 | 8口，百兆 | 台
46 | 光调制解调器 | H3C、信锐 |  | 台
47 | 无线路由器 | H3C、信锐 | 450M | 台
48 | USB转接口 | 华为、联想 |  | 个
49 | 随身无线路由器 | H3C、信锐 |  | 个
50 | USB无线网卡 | 普联、华硕 | UBS式 | 个
51 | 无线网卡 | 普联、华硕 | PCI卡 | 个
52 | DVI转HDMI转接头 | 秋叶原、绿盟 |  | 个
53 | HDMI一分二分配器 | 秋叶原、绿盟 | DW34-1502 | 个
54 | 无线键盘鼠标 | 联想、罗技 |  | 套
55 | 6CMU型线槽 | 泰瑞安、盛超凯越 | 不锈钢6CM | 米
56 | 地板线槽 | 泰瑞安、盛超凯越 | 不锈钢10CM | 米
57 | 12CM塑料U型线槽 | 南亚、联塑 | 12CM | 米
58 | 地板PVC线槽 | 南亚、联塑 | 6~10CM | 米
59 | PVC线槽 | 南亚、联塑 | 3~6CM | 米
60 | 排插 | 公牛、正泰 | 3插位，3-5米 | 个
61 | 排插 | 公牛、正泰 | 10插位，3-5米 | 个
62 | 应急照明灯 | 雷士、佛山 |  | 套
63 | 600*600mmLED节能灯 | 雷士、佛山 |  | 套
64 | 600*1200mmLED节能灯 | 雷士、佛山 |  | 套
（一）小计
二、 | 监控报警系统维护清单 |  |  |  |  | 占比20%
1 | 摄像机电源 | 大华、铭伟 | 12V/3A | 个
2 | 电源（24V） | 大华、铭伟 | 24V/3A | 台
3 | 电源（24V） | 大华、铭伟 | 24V/10A | 台
4 | 电源（12V） | 大华、铭伟 | 12V | 个
5 | 防爆电源（12V） | 大华、铭伟 | 12V | 个
6 | 设备电源 | 大华、铭伟 | 5V1A | 个
7 | 水晶头 | 立孚、普天 | LY11007000061 | 个
8 | VGA跳线 | 立孚、秋叶原 | 3-10米 | 条
9 | 电源插排 | 公牛、正泰 | 3位 | 个
10 | 电源插排 | 公牛、正泰 | 10位 | 个
11 | 电工胶布 | 公牛、得力 |  | 卷
12 | 绑扎带 | 公牛、得力 |  | 包
13 | 膨胀螺丝 | 捷立、际工 |  | 个
14 | 抱箍 | 坚盾、宏润 |  | 个
15 | 直接，弯头，三通 | 南亚、联塑 |  | 包
16 | 双面胶 | 3M |  | 卷
（二）小计
三、 | 多功能音视频系统维护清单 |  |  |  |  | 占比10%
1 | 投屏器 | 秋叶原、SHENGWEI | 高清 | 套
2 | 音频线3.5mm | 秋叶原、飞利浦 | 1米 | 条
3 | 音频线3.5mm | 秋叶原、飞利浦 | 2米 | 条
4 | 音频线3.5mm | 秋叶原、飞利浦 | 3米 | 条
5 | 原装HDMI高清线2米 | 秋叶原、飞利浦 | 原装，2米 | 条
6 | 原装HDMI高清线5米 | 秋叶原、飞利浦 | 原装，5米 | 条
7 | 原装HDMI高清线10米 | 秋叶原、飞利浦 | 原装，10米 | 条
8 | 原装HDMI高清线15米 | 秋叶原、飞利浦 | 原装，15米 | 条
9 | 原装HDMI高清线20米 | 秋叶原、飞利浦 | 原装，20米 | 条
（三）小计
A | 合计 | （一）*70%+（二）*20%+（三）*10%小计 |  |  | 0

## 报价一览表
报价一览表
序号 | 品名 | 配置 | 数量 | 含税单价 （元/月*人）（含税6%） | 小计（元） （含税6%） | 合计（元） （含税6%） | 备注
1 | 维护服务费用（人工费） | 常驻人员 | 2人 | 0 | 0 | 0 | 合计=小计*12个月
|  | 机动人员 | 1人 | 0 | 0 | 0 | 合计=小计*12个月
2 | 维护服务费用（人工费）合计 | - | - | - | - | 0
2 | 主材费用 | - | 1项 | - | 0 | - | 填报加权后金额
3 | 辅材费用 | - | 1项 | - | 0 | - | 填报加权后金额
4 | 材料费用（主材+辅材）合计 | - | 1项 | - | 0 | - | 合计=主材*90%+辅材*10%